Lubliniec, dnia 15-04-2014r.

SPZOZ-IV-133-14

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na:  Dostawę drobnego sprzętu medycznego do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/14/14.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

- Część 45 pozycja 1: Czy nie nastąpiła omyłka i etykiety do metkownicy trzyrzędowej powinny być wyposażone w test sterylizacji parowej, a nie w test sterylizacji suchym gorącym powietrzem?

Odpowiedź: Tak winno być: „etykiety do metkownicy trzyrzędowej powinny być wyposażone w test sterylizacji parowej”. Należy dostosować prawidłowy opis w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Część nr 26, 45: Wymagany asortyment nie jest wyrobem medycznym zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie jest wymagana deklaracja producenta zgodności z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych jak również zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą stosownego oświadczenia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Część 44 pozycja 2: Czy w miejsce rękawa o szerokości 21cm Zamawiający dopuści rękaw 20 cm lub 25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w części nr 44 poz. 2 szerokość 20 cm.

- Zapis § 8 pkt. 1 projektu umowy: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar za zwłokę w dostawie na 0,5% wartości brutto zamówionych i niedostarczonych produktów za każdy kolejny dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary w § 8 pkt. 1 a) wzoru umowy do 2,0 % wartości brutto zamówionych i niedostarczonych produktów za każdy kolejny dzień opóźnienia.

- Zapis § 2 pkt. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość jednostkowego zamówienia nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”? Prośbę motywujemy tym, iż dla zamówień poniżej 150 zł netto koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydruku listu przewozowego i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 8 poz. 3. Zwracamy się z prośba o określenie elektrody dla noworodków: czy powyższa elektroda ma być z kabelkiem czy bez?

Odpowiedź: Powyższa elektroda ma być z kabelkiem.

- Pakiet 43 poz. 1,2. Zwracamy się z prośbą o podanie typu zakończenia po stronie pacjenta: wtyk, klamra, zatrzask

Odpowiedź: W obu pozycjach typ zakończenia kabla EKG po stronie pacjenta to: wtyk bananowy.

- Pakiet 46 poz. 3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do Videoprintera Mitsubishi 110 x 20 K 65 HM, z racji tej, iż producent ww. papieru skrócił jego długość z 21m. na 20m.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Projekt umowy- § 1 ust. 2. Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź: Ilość asortymentu podana w załączniku nr 1 do SIWZ obliczona jest na podstawie zeszłorocznego zużycia. Zużycie poszczególnego asortymentu zależy od ilości oraz stanu pacjentów przyjętych do jednostki Zamawiającego. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że przyszłe zużycie będzie równe zapotrzebowaniu ilościowemu. W związku z powyższym, że Wykonawcy oczekują w odpowiedzi konkretnych liczb, Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w § 2 ust. 2 i 3 na następujący:

2. Ilości podane w ofercie przetargowej są ilościami orientacyjnymi, a 
faktyczna ilość zamówionego drobnego sprzętu medycznego wynikać będzie z 
bieżących zapotrzebowań Zamawiającego – do wartości brutto kwoty umowy. 
Zamawiający zobowiązuje się jednak do zamówienia nie mniej niż 20 % ilości 
podanych w ofercie (zwanej w dalszej części minimalnym zakresem zamówienia).
3. Wykonawcy przysługuje roszczenie do Zamawiającego jedynie w przypadku 
niewyczerpania minimalnego zakresu zamówienia. W pozostałym zakresie 
Wykonawcy roszczenia nie przysługują.

- Projekt umowy- § 2 ust. 1. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości miejsc dostaw. Czy każdy z pakietów będzie dostarczany zarówno do apteki szpitalnej jak i do magazynu- pakiet 30 i 32?

Odpowiedź: Asortyment z części nr 30 i 32 będzie dostarczany tylko do apteki szpitalnej.

- Część 21, poz. 1-2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzenia zgodności z normą EN 455 przez  jednostkę notyfikowaną i wyrażenie zgody na dołączenia Deklaracji Zgodności wystawionej przez producenta potwierdzającej zgodność z w/w normą ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN 374? Rękawice winylowe niezależnie od tego czy zostały poddane badaniu na zgodność z EN 374 czy nie, nie powinny być użytkowane w kontakcie z substancjami chemicznymi, które wpływają na strukturę molekularną winylu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Część 21, poz. 3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic Środek Ochrony Indywidualnej Kat II.  Jednocześnie pragniemy poinformować, że różnica pomiędzy rękawicami skalsyfikowanymi w kategorii II a Kategorii III polega tylko i wyłącznie na zastosowaniu odrębnych procedur oceny zgodności.

-  KAT II- to Badanie typu WE przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną certyfikat badania typu (art. 10). Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta

(na zgodność z zatwierdzonym modelem. Produkcja rękawic odbywa się w zakładach, gdzie wdrożony jest system Zarządzania Jakością ISO 13485 po kontrolą Jednostki Notyfikowanej

- KAT III- to badanie typu WE przeprowadzone przez jednostkę notyfikowaną certyfikat badania typu (art. 10). Deklaracja zgodności WE wystawiona przez producenta poświadczająca zgodność z zatwierdzonym modelem oraz  podleganie nadzorowi jednostki notyfikowanej w zakresie kontroli produkcji. Przebadane są na 12 substancji z załącznika A1, ale żadna rękawica diagnostyczna nie przejdzie pozytywnie wyniku badania, tzn. nie osiągnie poziomu ochrony 2, dla minimum 3 substancji, co znajdzie odzwierciedlenie w wystawionym certyfikacie dla badanej rękawicy.

Jednocześnie informujemy, że rękawice  KAT II, jakie chcemy zaoferować przebadane są na substancje chemiczne stosowane w środkach dezynfekcyjnych ( isopropanol, etanol, kwas octowy, wodorotlenek sodu oraz formalina) czołowych producentów tj. Ecolab, Schulke i stanowią doskonałą ochronę dla personelu.

Zgoda na powyższe zwiększy konkurencyjność ofert, jednocześnie pozwoli Zamawiającemu na wybór rękawicy spełniającej oczekiwania personelu.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic posiadających deklaracje producenta do kontaktu z żywnością ? Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic nitrylowych z fabrycznie umieszczonymi danymi na opakowaniu: EN 455,1,2,3,4 oraz EN 374,2, piktogram za zgodność  z ASTM F 1671 AQL 1.5, do kontaktu z żywnością oraz wyrażenie zgody na dołączenie do oferty raportu z badań na substancje chemiczne  wg metodologii badania EN 374-3 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający w Części Nr 10 poz. 4 i poz. 5 wyrazi zgodę na dopuszczenie zestawu do dylatacyjnej tracheostomii przezskórnej pozwalającej na przezskórne wprowadzenie rurki tracheotomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnie z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający miał na myśli w Części Nr 31  poz. 6 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź: 	Tak.

- Część 44, poz. 2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów do sterylizacji wykonanych z odpornego na przekłucia i przedarcia 7 warstwowego laminatu folii  (wraz z warstwą kleju)?

Odpowiedź: 	Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Część 44, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości rolki 20 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: 	Zamawiający dopuszcza w części nr 44 poz. 2 szerokość 20 cm.

- Część 44, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści rękawy o szerokości rolki 25 cm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie wyraża zgody.

- Część 44, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści papier sterylizacyjny o wymiarach 100 x 100 cm?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Część 44, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści papier sterylizacyjny o wymiarach 120 x 120 cm?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Część 44, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści papier sterylizacyjny o wymiarach 120 x 150 cm?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: 	Tak.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 pkt 1 ppk. a) słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”.

Odpowiedź: 	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar  opisanych w § 8 pkt 1 ppk. a) wzoru umowy do 1% wartości brutto zamówionych i niedostarczonych produktów?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary w § 8 pkt. 1 a) wzoru umowy do 2,0 % wartości brutto zamówionych i niedostarczonych produktów za każdy kolejny dzień opóźnienia.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź: Ilość asortymentu podana w załączniku nr 1 do SIWZ obliczona jest na podstawie zeszłorocznego zużycia. Zużycie poszczególnego asortymentu zależy od ilości oraz stanu pacjentów przyjętych do jednostki Zamawiającego. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że przyszłe zużycie będzie równe zapotrzebowaniu ilościowemu. W związku z powyższym, że Wykonawcy oczekują w odpowiedzi konkretnych liczb, Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w § 2 ust. 2 i 3 na następujący:

2. Ilości podane w ofercie przetargowej są ilościami orientacyjnymi, a 
faktyczna ilość zamówionego drobnego sprzętu medycznego wynikać będzie z 
bieżących zapotrzebowań Zamawiającego – do wartości brutto kwoty umowy. 
Zamawiający zobowiązuje się jednak do zamówienia nie mniej niż 20 % ilości 
podanych w ofercie (zwanej w dalszej części minimalnym zakresem zamówienia).
3. Wykonawcy przysługuje roszczenie do Zamawiającego jedynie w przypadku 
niewyczerpania minimalnego zakresu zamówienia. W pozostałym zakresie 
Wykonawcy roszczenia nie przysługują.

- W związku z zasadami obowiązującymi w naszej firmie, które uniemożliwiającymi nam wykonywanie darowizn na rzecz podmiotów publicznych, prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na odsprzedanie fotela do pobierania krwi po zakończeniu umowy dzierżawy za kwotę 1,00 zł netto, na którą wystawimy FV.

Odpowiedź: 	dot. części nr 38. Zamawiający wyraża zgodę na odsprzedanie fotela do pobierania krwi po zakończeniu umowy dzierżawy za kwotę 1,00 zł netto, na którą Wykonawca wystawi fakturę VAT.

- Dotyczy pakietu 11 poz.1 – układ oddechowy. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części zmówienia nr 11 poz. 1 układu oddechowego do respiratora mikrobiologicznie czystego, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o zmianę §1 ust. 3 wzoru umowy na następujący: „W przypadku nie wyczerpania podanej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy ilości drobnego sprzętu medycznego, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie do Zamawiającego, o ile zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 20% wartości umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych w §8 ust. 1a) wzoru umowy do 0,5%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary w § 8 pkt. 1 a) wzoru umowy do 2,0 % wartości brutto zamówionych i niedostarczonych produktów za każdy kolejny dzień opóźnienia.

- Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych w §8 ust. 1c) wzoru umowy do 0,5%.

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary w § 8 pkt. 1 c) wzoru umowy z 5 % na 2 %.

- Pakiet 1 poz.4. Czy Zamawiający dopuści dreny w rozmiarze od CH12 do CH25 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Pakiet 1 poz.6. Czy Zamawiający dopuści o długości 210cm?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 1 poz.8. Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem w rozmiarze CH24?

Odpowiedź: 	Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Pakiet 9 poz.5. Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH6-CH10 z balonem 3-5ml i CH12-CH22 z balonem 5-10ml lub 30-50ml?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 21 poz.1,2. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zgodności z normą EN 455 potwierdzone badaniami producenta lub z jednostki niezależnej?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 21 poz.3. Czy Zamawiający dopuści rękawice dopuszczone do kontaktu z żywności badaniami jednostki niezależnej?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Redon z perforacją na długości 14cm?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dreny T-Kehr w rozmiarze CH 12-24 ?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji jednorazowej myjki do mycia ciała pacjenta w formie prostokątnej rękawicy nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH 5, 5. Myjka wykonana z włókien lekko połączonych w oparciu o system termołączenia bez użycia środków chemicznych, lateksu oraz formaldehydu w rozmiarze 15,5 x 20 cm o gramaturze 90 gr.

Odpowiedź: 	Zamawiający dopuszcza myjki-rękawice o rozmiarze 15,5 x 20 cm, pozostałe parametry jak w SIWZ.

- Pakiet 8, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody na podłożu mikroporowatym o wymiarach 43x45mm?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 8, poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrody do prób wysiłkowych i holtera na podłożu mikroporowatym o wymiarach 45x55mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 9, poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do kontrolowanego odsysania w rozm. 04/40mm, 6-10/40mm?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet 22, poz. 5-8,12,13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrażenie ceny za opakowanie = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, co pozwoli nam na zaoferowanie korzystniejszej ceny?

Odpowiedź: 	Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania drenu Redona o dł. mieszczącej się w podanym zakresie? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drenu Redona o dł. perforacji min. 14 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 1 poz. 5. Czy Zamawiający poprzez określenie „pasujący do zestawu firmy Beryl-Med lub równoważny, pojemnik zbiorczy o pojemności 2000 ml” ma na myśli pojemnik zbiorczy szklany o pojemności 2000 ml pasujący do wymienionego zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Pakiet nr 1 poz. 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do punkcji opłucnej producenta Grena z trzema igłami w rozm. 14, 16 i 19 G? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 1 poz. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania dren brzuszny wykonany z silikonu wyposażony w 7 otworów drenujących z atraumatycznym zakończeniem drenu o dł. 60 cm oraz perforacji na długości 7-10 cm w zależności od rozmiaru drenu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 9 poz. 4. Czy ze względów bezpieczeństwa cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, powinny posiadać podwójne oznaczenie rozmiaru (kolorystyczne oraz numeryczne) na samym cewniku, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru także przy nagłym wykonywaniu procedury medycznej, a także po jej wykonaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Pakiet nr 22 poz. 6, 7, 8, 12. Czy Zamawiający wymaga aby strzykawki 2-częściowe były wyposażone w przeźroczysty cylinder, kolorowy kontrastujący tłok, czytelną rozszerzoną skalą nominalną o min 20% oraz podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Pakiet nr 22 poz. 10. Czy Zamawiający oczekuje strzykawek wpisanych w instrukcję obsługi opisanych pomp?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 28 poz. 9. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pediatrycznych nebulizatorów do podaży leków z antyprzelewową konstrukcją,  która umożliwia skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, co pozwala na nebulizację pacjentów w pozycji leżącej?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 28 poz. 10, 11, 12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania standardowe przedłużacze do pomp infuzyjnych w kolorach: czarnym, białym oraz bursztynowym producenta Margomed?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 21 poz. 1,2. Ponieważ dla grupy wyrobów medycznych należących do klasy I nie ma ustawowego wymogu potwierdzenia norm EN 455 przez jednostkę notyfikowaną, prosimy o uściślenie - Czy Zamawiający ma na myśli jednostkę notyfikowaną, będącą w wykazie Komisji Europejskiej NANDO, uprawnioną do wystawiania takich certyfikatów?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli badanie jednostki niezależnej.

- Pakiet nr 21 poz. 1,2. Czy w związku z odpowiedzią na powyższe pytanie Zamawiający dopuści potwierdzenie norm EN 455 wystawione przez wytwórcę, co jest zgodne z prawem?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 21 poz. 3. Zamawiający wymaga aby rękawice spełniały normę EN 374-3. Czy zatem wymaga rękawic zarejestrowanych w klasie III Środka Ochrony Indywidualnej,  przebadanych dla używanych w szpitalu podstawowych substancji chemicznych (aldehyd glutarowy, chlorheksydyna, zasada sodowa, alkohol etylowy) z czasem przenikania minimum 10 minut, co ma być potwierdzone fabrycznie informacją na opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby rękawice spełniały normę EN 374-3 informacja taka musi być na opakowaniu tych rękawic.

- Pakiet nr 30 poz. 3. Czy Zamawiający poprzez określenie „łącznik wkłuwany do butelek z płynem infuzyjnym” ma na myśli przyrząd do aspiracji z butelek wyposażony w łącznik  ze zintegrowaną zastawką zapobiegającą przelewaniu się płynu z butelki po odłączeniu strzykawki oraz wbudowanym filtrem?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 35 poz. 3. Czy Zamawiający wymaga aby koreczki do venflonów posiadały wewnętrzny trzpień poniżej krawędzi korka w celu zachowania aseptyczności?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 35 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga aby kaniule posiadały fabryczne oznaczenia o braku lateksu i PCV na opakowaniu jednostkowym? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 35 poz. 4. Czy oferowane kaniule dożylne powinny posiadać koreczek zabezpieczający luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym ze względu na pełną aseptykę użytkowania poniżej krawędzi korka. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

- Pakiet nr 35 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniule renomowanego producenta firmy BBraun o następujących rozmiarach i przepływach:

- 24G (0,7 x 19mm) przepływ 22 ml/min,

- 22G (0,9 x 25mm) przepływ 36 ml/min,

- 20G (1,1 x 33mm) przepływ 61 ml/min,

- 20G (1,1 x 25mm) przepływ 65 ml/min,

- 18G (1,3 x 45mm) przepływ 96 ml/min,

- 18G (1,3 x 33mm) przepływ 103 ml/min,

- 17G (1,5 x 45mm) przepływ 128 ml/min,

- 16G (1,7 x 50 mm) przepływ 196 ml/min,

Odpowiedź: Tak.

- Pytania dotyczące treści SIWZ, Punkt 3. i 19.Prosimy o sprecyzowanie czy oferty można składać na poszczególne pozycje ujęte w załączniku nr 1 do SIWZ, czy na poszczególne części od 1 do 49, czyli na wszystkie pozycje wchodzące w skład danej części. Zapis punkt 3 SIWZ może być mylący dla Wykonawcy, gdyż Zamawiający pisze, że oferty należy składać na poszczególne pozycje w załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast następnie dodaje, że części jest 49.

Odpowiedź: Oferty można składać na poszczególne części od 1 do 49.

- Punkt 5.2. oraz §7 ust. 1. Prosimy o dodanie zapisu mówiącego, że w przypadku, gdy oferowany jest produkt, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru należy do oferty załączyć stosowne oświadczenie

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pytania dotyczące projektu umowy: Dotyczy §1 ust. 2. Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Dotyczy §2 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 1 sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”. Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Tak, z godnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 5.

- Dotyczy §8 ust. 1 a). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionych i niedostarczonych produktów za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 1825% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary w § 8 pkt. 1 a) wzoru umowy do 2,0 % wartości brutto zamówionych i niedostarczonych produktów za każdy kolejny dzień opóźnienia.

- Dotyczy §8 ust. 1 c). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości wadliwej lub brakującej ilości drobnego sprzętu medycznego każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy? Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 1825% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary w § 8 pkt. 1 c) wzoru umowy z 5 % na 2 %.

- Dotyczy §8 ust. 1 d). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości części przedmiotu umowy, której dotyczy niewywiązanie się bądź nienależyte wywiązanie się przez Wykonawcę z przyjętych przez siebie zobowiązań inne niż określone w punktach a do c, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości tej kary umownej do wartości 0,5 %.

- Załącznik nr 1 do SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie czy w ostatniej kolumnie tabeli z załącznika nr 1 do SIWZ pod pojęciem „rozmiar” Zamawiający rozumie „wielkość opakowania”? Jeśli nie, to jaką daną należy wpisać w tym miejscu tabeli?

Odpowiedź: Rozmiar tzn. np. „50 ml” lub „100cm x 100cm” itd, należy potwierdzić wymagany/dopuszczony rozmiar danego asortymentu – tylko jeżeli w opisie występuje. Wielkość opakowania należy wpisać do innej kolumny w tym załączniku.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 16 pozycja 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do osobnej części?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 16 pozycja 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do osobnej części?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 32 pozycja 1. Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego? Z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pojemnika jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza wszystkie kolory wieczka.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 32 pozycja 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek pakowanych po 100 szt.?

Odpowiedź: Tak.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 32 pozycja 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z trzonkiem z drewna, niesterylnych? Jeśli nie to prosimy o szczegółowy opis wymazówek jakie mają być zaoferowane w powyższej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający zmienia wymaganą ilość w tej pozycji na: 200 szt.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 32 pozycja 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek o grubości 1 mm z matowym polem do opisu i ciętymi krawędziami – szerokość 26 mm, bowiem szkiełka podstawowe standardowo mają wymiar 76x26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 41 pozycja 6. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce) czy może nalepki naklejonej na probówkę, która zasłania część probówki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości? Czy zamawiający wymaga aby w celu poprawy czytelności skali i tym samym prawidłowości odczytu wyników nadruk skali na rurce był w kolorze zielonym (kolor zielony jest kolorem najbardziej kontrastującym w stosunku do koloru czerwonego)? Czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zestaw do OB jednorazowego użytku składający się z probówki na 1 ml krwi o standardowych wymiarach 12x75 mm z czarnym korkiem (kolorystyka korka zgodna z normą ISO 6710) i rurki z tworzywa sztucznego z podziałką 0-180 mm oraz z zatyczką i uszczelką mocującą rurkę w probówce, samo napełniającej się tj.  rurka ta nie wymaga użycia tłoczka, a zatem krew do rurki zasysana jest bez dodatkowych czynności użytkownika?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku. Zamawiający dopuszcza nadruk w kolorze zielonym. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zestaw do OB jednorazowego użytku składający się z probówki na 1 ml krwi o standardowych wymiarach 12x75 mm z czarnym korkiem (kolorystyka korka zgodna z normą ISO 6710) i rurki z tworzywa sztucznego z podziałką 0-180 mm oraz z zatyczką i uszczelką mocującą rurkę w probówce, samo napełniającej się tj.  rurka ta nie wymaga użycia tłoczka, a zatem krew do rurki zasysana jest bez dodatkowych czynności użytkownika

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 41 pozycja 10. Prosimy o wyjaśnienie, ponieważ prawdopodobnie nastąpiła omyłka pisarska, bowiem Zamawiający określa, że korki z pozycji 10 mają być kompatybilne z probówkami z pozycji 20, a tymczasem pozycja 20 to ezy. Zatem z którymi probówkami mają być kompatybilne korki z pozycji 10?

Odpowiedź: Korki z pozycji 10 winny być kompatybilne z probówkami z pozycji 8.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 41 pozycja 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z trzonkiem z drutu o dł. uż. ok. 130 mm i dł. całk. ok. 155 mm i wacikiem o śr. ok. 3 mm z bawełny,  z podłożem STUART w probówce transportowej, sterylnych? Jeśli nie to prosimy o szczegółowy opis wymazówek jakie maja być zaoferowane w powyższej pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 41 pozycja 18. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pipetki pakowane w opakowanie jednostkowe po 5 szt. i zbiorcze po 400 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 41 pozycja 21. Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy nie powinno być: „pipety z poz. 14 i 15 winny być kompatybilne do końcówek do pipet z poz. 3 i 4”? Prosimy o podanie prawidłowego zapisu.

Odpowiedź: Winno być: „pipety z poz. 14 i 15 winny być kompatybilne do końcówek do pipet z poz. 3 i 4.”

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast igieł przeziernych (z wizualizacją pobrania) – wkłuć motylkowych. Elementem, który pozwala na wizualizację wkłucia w igłach motylkowych jest wężyk i to on pozwala ocenić, czy nastąpiło prawidłowe wkłucie w żyłę pacjenta, a zatem pełni rolę tzw. „przeziernika”, ponadto wkłucia motylkowe umożliwiają pobranie krwi od pacjentów z żyłami trudnymi, dzięki możliwości stwierdzenia obecności igły w żyle przed podłączeniem probówki poprzez pojawienie się krwi w wężyku motylka. Wkłucia motylkowe, które gwarantują lepszy komfort pobierania krwi i widoczność wkłucia się w żyłę, są powszechnie używane na zachodzie, a nie jak w naszym kraju igły przezierne, do których próbują namawiać użytkowników firmy oferujące produkty Becton Dickinson. Dlatego też, uważamy że wyrażenie zgody na igły motylkowe w zamian za igły z wizualizacją pobrania (przezierne) jest rozwiązaniem korzystnym dla Zamawiającego. Czy Zamawiający w momencie wyrażenia zgody na zaoferowanie w powyższej pozycji wkłuć motylkowych wyrazi zgodę na to, aby wkłucia pakowane były po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 2 i 3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby probówki były zintegrowane z kapilarą lub lejkiem, bowiem postawiony wymóg ogranicza uczciwą konkurencję. Czy Zamawiający dopuści probówki posiadające w zestawie oddzielną kapilarę i lejek, system taki jest wysoce uniwersalny w użyciu, bowiem pozwala osobie pobierającej krew na wybranie właściwego akcesoria do jej pobrania w zależności od warunków i miejsca, z którego pobierana jest krew. Czy Zamawiający wymaga aby probówki były pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 4. Czy używając sformułowania „ostrze” Zamawiający ma na myśli nakłuwacze nożykowe? Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze igłowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nakłuwaczy igłowych.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 6. Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe 8, 21 G, o długości wężyka 29 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 10. Czy Zamawiający dopuści probówki na 6 ml krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 15. Czy Zamawiający dopuści probówki na 4 ml krwi? Różnica 0,5 ml nie ma większego znaczenia użytkowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 16. Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnej części, ponieważ w znacznym stopniu utrudnia ona uczciwą konkurencję i ogranicza możliwość złożenia ofert w niniejszym postępowaniu oferentom nie posiadającym w swojej ofercie tego typu asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 17. Jaki jest powód, ze Zamawiający postawił wymóg, aby cały asortyment w części 38 pochodził od jednego producenta, skoro probówki podciśnieniowe i akcesoria (igły, uchwyty, adaptery) są produktami wystandaryzowanymi tzn. akcesoria różnych producentów mogą współpracować z probówkami innych producentów, gwarantując przy tym najwyższą jakość i bezpieczeństwo pobierania krwi do badań, czego najlepszym dowodem są badania kompatybilności przeprowadzone dla probówek MLVacuCol i akcesoria innych producentów w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie oraz oświadczenie oferowanych przez nas akcesoria – firmy Hongyu Medical (w załączeniu kopie tych dokumentów). Pragniemy również zwrócić uwagę na to, że pozycje od 2 do 4 i 11 nie wchodzą w skład zamkniętego systemu do pobierania krwi i postawiony przez Zamawiającego w stosunku do tych pozycji wymóg aby cały sprzęt pochodził od jednego producenta jest zupełnie niezasadny, a jedynie ogranicza uczciwą konkurencję. Ponad to zgodnie z art. 30 ust. 1.1. Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, w przypadku takich produktów) wystarczające jest oświadczenie podmiotu wprowadzające produkty na rynek, w którym to oświadczeniu potwierdza się, że zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów w załączniku 2 część 38 pozycje 1, 5-10, 12-15 od różnych ich producentów, pod warunkiem, że Wykonawca złoży oświadczenie wymagane w art. 30 ust. 1.1. Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, natomiast w przypadku pozycji od 2 do 4 i 11 – produktów różnych producentów, co zwiększy konkurencyjność i będzie tym samym korzystne ekonomicznie dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 . Czy Zamawiający wydzieli z załącznika 1 część 38 do osobnego załącznika probówki do pobierania krwi to jest produkty z poz. 5, 8-10, 15.  Wydzielenie probówek z części 38, leży w  interesie Zamawiającego, ponieważ:

- umożliwia złożenie ofert na probówki większej liczbie wykonawców,

- doprowadzi do otrzymania przez Zamawiającego tańszych i lepszych jakościowo ofert zarówno na probówki jak i akcesoria przez zwiększenie konkurencyjności, jest to więc korzystne ekonomicznie dla Zamawiającego,

- nie narusza uczciwej konkurencji. Pragniemy zaznaczyć, że coraz więcej jednostek służby zdrowia, dla których priorytetem jest ekonomiczne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi oraz nie utrudnianie uczciwej konkurencji, decyduje się na podział pakietu elementów systemu próżniowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38 pozycja 1. Prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, gdyż ogranicza ona uczciwą konkurencję, ponieważ Zamawiający określił w specyfikacji, że oferowane probówki mają być kompatybilne do aparatu SEDI, z którym kompatybilne są jedynie probówki firmy Becton Dickinson.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Załącznik nr 1 do SIWZ część 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z załącznika 2 pozycji 2-4 i 11, gdyż nie wchodzą one w skład zamkniętego systemu do pobierania krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Dotyczy pakietu 15, poz. 3. Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga do 23 g, objętość wewnętrzna max. 30 ml, zakres objętości oddechowej 100-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,61 cmH20 przy 30L/min oraz 1,53 cm H20 przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu 15, poz. 4. Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, mikrobiologicznie czysty, o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999% i wirusowej 99,99%, wyposażony w piankowy wymiennik ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania  36,8 mgH2O/L i utracie wilgotności do 7,2 mg/l przy Vt=500 ml,  złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga  28 g, objętość  wewnętrzna max. 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 0,91 cmH20 przy 30L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu 15, poz. 14. Prosimy o dopuszczenie - Mikrobiologicznie czysty wymiennik ciepła i wilgoci, tzw "sztuczny nos", zbudowany z mikroporowanej polimerowej pianki, zapewniającej wysoki poziom oddawania ciepła i wilgoci; skuteczność nawilżania 33,2 mgH2O/L, utrata wilgotności do 10,8 mg/l przy Vt=500 ml.,  waga 4,5 g, opór przepływu  0,31 cmH2O/ 60 l/min, objętość wewnętrzna 8 ml, zakres objętości oddechowej 100 - 1500 ml, średnica złącza 15F, zaopatrzony w boczny port do podawania tlenu oraz  centralny samozamykający się - w postaci rozchylanych, silikonowych płatków - port do odsysania, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu 15, poz. 3, 4, 8, 14. Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 4, 8 i 14 z pakietu 15 celem złożenia konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Dotyczy pakietu 11, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych rur o długości 180 cm,  odłączanego łącznika  Y oraz  łącznika kątowego z portem Luer Lock (do kapnografii).Całkowita długość układu (z łącznikami) 190 cm. Materiał: EVA, PP,  PE, TPE, bez lateksu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rury o długości 180 cm mikrobiologicznie czyste pozostałe parametry jak w SIWZ.

- Dotyczy pakietu 11, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty zestaw oddechowy anestetyczny zawierający układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych, rozciągliwych rur do  max. długości 180 cm ( z łącznikami 200 cm),   zintegrowanego łącznika Y oraz kątowego, odłączanego łącznika z portem Luer Lock (do kapnografii), dodatkowej rury  z łącznikiem do worka (długość z łącznikiem  90 cm) oraz 2 L , bezlateksowego worka oddechowego. Materiał: EVA, worek -  PE.

LUB -  Jednorazowy zestaw anestetyczny, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: EVA, PE, bez lateksu, składający się z dwóch karbowanych rur o stałej długości 180 cm, odłączalnego łącznika Y oraz obrotowego  łącznika kolankowego, zaopatrzonego w port Luer Lock do monitorowania gazów oddechowych i/lub anestezjologicznych, zabezpieczony zintegrowanym koreczkiem, trzecia rura o długości 150 cm, worek bezlateksowy 2 L, średnica złączy 22 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty zestaw oddechowy anestetyczny zawierający układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych, rozciągliwych rur do  max. długości 180 cm ( z łącznikami 200 cm),   zintegrowanego łącznika Y oraz kątowego, odłączanego łącznika z portem Luer Lock (do kapnografii), dodatkowej rury  z łącznikiem do worka (długość z łącznikiem  90 cm) oraz 2 L, bezlateksowego worka oddechowego. Materiał: EVA, worek -  PE.

- Pakiet nr 20 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic AQL=0,4 przed zapakowaniem, AQL=0,65 po zapakowaniu, tak jak obecnie stosowane w Państwa placówce, spełniające pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet nr 21, poz. 3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy certyfikat do kontaktu z żywnością ma być wystawiony przez niezależną jednostkę okresowo ( tj. posiadać datę ważności, co zmusza producenta do okresowych kontroli ) i potwierdzać zgodność z ustawą dot. środków spożywczych i towarów konsumpcyjnych, grupa norm „Materiały i artykuły w kontakcie z żywnością – tworzywa sztuczne” oraz potwierdzać spełnianie wymagań Rozporządzenia Komisji ( EU) nr 10/2011 z 14 stycznia 2011 roku dotyczącej materiałów i artykułów wykonanych z plastiku, przeznaczonego do kontaktu z żywnością ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

- Pakiet 20,21. Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty stosownych dokumentów – certyfikatów oraz raportów z badań potwierdzających zgodność oferowanych rękawic z wymaganiami SIWZ ? Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby Zmawiający w toku postępowania już na etapie weryfikacji Wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany Wykonawca nie podlega wykluczeniu ( art. 22 ust 2 pkt 3 UZP ) , w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia ( art. 25 ust 1 pkt 2).

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Pakiet 22, 9-10. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie , czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zmawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek ? Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86