Lubliniec, dnia 04-07-2014r.

SPZOZ-IV-244-14

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na:  Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ                 w Lublińcu. Znak sprawy ZP/31/14

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

Pytanie nr 1. Dotyczy części nr 3 Aparat EKG. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z papierem do wydruku o szerokości 210 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 2. Dotyczy części nr 3 Aparat EKG. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wydruku w formacie A4 na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu? Wydruk w formacie A4 jest możliwy po przeniesieniu badania za pomocą pamięci zewnętrznej na dowolny komputer. Poza tym używany przez nasz aparat EKG papier do wydruku umożliwia wydruk w rozmiarze A4 bezpośrednio z aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 3. Dotyczy części nr 3 Aparat EKG. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 300 badań oraz pamięcią zewnętrzną (karta SD), możliwością podłączenia pamięci USB oraz możliwością przesyłania danych na PC za pomocą połączenia LAN lub wifi?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4. Dotyczy części nr 3 Aparat EKG. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym LAN, umożliwiającym połączenie sieciowe z PC, natomiast bez możliwości wysyłania e-maili bezpośrednio z aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Pytanie nr 5. Dotyczy części nr 3 Aparat EKG. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z interfejsem komunikacyjnym: 2 x USB, 1 x czytnik SD, 1 x LAN, 1 x VGA?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

Zamawiający

Sporządził: Piotr Mastalerz