Lubliniec, dnia 13-05-2014r.

SPZOZ-IV-168-14

Wszyscy Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SPZOZ          w Lublińcu. Znak sprawy ZP/22/14

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ:

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak medyczny o maksymalnym przepływie ssania 45 L/min (bez zbiornika). Ssak spełnia pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści ssak o wydajności ssania do 30 l/min z płynną regulacją tegoż ssania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze max.4,5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o płynnej regulacji  podciśnienia do 84 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w kanister o poj. 1l?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

mgr Barbara Szubert

Dyrektor SPZOZ w Lublińcu

Sporządził: Piotr Mastalerz