Lubliniec, dnia 30-07-2014r.

SPZOZ-IV-268-14

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Dzierżawę analizatorów oraz dostawę odczynników do laboratorium SPZOZ      w Lublińcu” Znak sprawy ZP/35/14

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SIWZ.

- Dotyczy: Załącznik nr 1, Pakiet nr 1, pkt 4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z analizatorem jednej stacji roboczej oraz trzech czytników kodów kreskowych, ze względu na fakt, że dostawa takiego zestawu spowoduje znaczny wzrost wartości dzierżawy analizatora? Na wyposażeniu aparatu znajduje się już komputer (wraz z czytnikiem kodów) ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do szczegółowego analizowania wyniku przed jego zwalidowaniem, na którym istnieje możliwość podglądu wyników. Pozwala on na zapoznanie się ze znacznie większą ilością informacji, niż jest przekazywane do LIS, więc większość pracy odbywa się na tym komputerze a nie na stacji roboczej. Przesłane do LIS wyniki możliwe będą do odczytania na każdej innej stacji roboczej i zazwyczaj nie ma potrzeby aby każdy analizator był podłączony do LIS poprzez swoją stację roboczą.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- Dotyczy: Załącznik nr 1, Punkt II. 4 dla Pakietu nr 1. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje obowiązek przekazania na własność sprzętu komputerowego, prosimy o sprecyzowanie na jakiej zasadzie ma się odbyć to przeniesienie własności?

Odpowiedź: W terminie do jednego miesiąca od dnia zawarcia przedmiotowej umowy winna nastąpić dostawa sprzętu komputerowego. Odbiór (przekazanie) zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego przez strony ww. umowy. Sprzęt komputerowy z chwilą podpisania protokołu staje się własnością Zamawiającego. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany Zamawiającemu bez dodatkowego rozliczenia.

- Dotyczy: Załącznik nr 1, Pkt III. Czy Zamawiający odstąpi od części założeń specyfikacji i zrezygnuje np. z: wolnego slotu 5.25”, obudowy microTower, portu szeregowego i równoległego, 4xUSB na froncie obudowy, zasilacza 350W lub innych, ponieważ ilość warunków przedstawionych w specyfikacji nie pozwala na dostarczenie żadnego dostępnego obecnie produktu wiodących marek  DELL, HP, Fujitsu czy Lenovo? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie producenta, typu i dostawcy sprzętu spełniającego wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania dot. sprzętu komputerowego tj. Zamawiający dopuści obudowę w standardzie innym niż mikro ATX, dopuści płytę główną z 6xUSB w tym 2xUSB 3.0, wyraża zgodę na port równoległy na dodatkowej karcie zamontowanej wewnątrz komputera.

- Dotyczy: Załącznik nr 6, §2, pkt 2 dla Pakietu nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i zainstalowanie analizatora w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości pracy na obecnie używanym analizatorze w okresie od podpisania umowy do instalacji nowego aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 2 dla część 7 – dostawa krążków do bakteriologii. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych i wydłuży termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez  Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający mgr Barbara Szubert

Dyrektor SPZOZ w Lublińcu

Sporządził: mgr inż. Piotr Mastalerz – Kierownik działu ds. zamówień publicznych

Sprawdziła: mgr Bożena Dyla – Kierownik laboratorium