Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dzierżawę analizatora oraz dostawę odczynników do laboratorium

SPZOZ w Lublińcu”

Znak sprawy ZP/35a/14

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2013.907 j. t. z późn. zm.)

Zatwierdzam pod względem merytorycznym……………………………………………..

Zatwierdzam pod względem formalnym…………………………………………………….

Zatwierdzam:

………………………..

data i podpis

1. Nazwa i adres zamawiającego:

SPZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42 – 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

tel. 34/350-63-86,

Adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

Adres strony internetowej www.spzozlubliniec.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j. t. z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą PZP”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia jest:

Część 1 - dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do koagulologii,

Część 2 - dostawa podłóż bakteriologicznych,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - zgodnie z podziałem na poszczególne części w załączniku nr 1 do SIWZ. Ilość części zamówienia: 2

Wydzielone części zamówienia są niepodzielne.

Kody CPV:

38434000-6 Analizatory

33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

79632000-3 Szkolenie personelu

4. Termin wykonania zamówienia: 12-02-2016r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

5.2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne, były dopuszczone do obrotu na terenie kraju, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunku, zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 i 6A SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 – zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

- oświadczenie dot. oferowanych wyrobów medycznych – zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

6A. Wykaz dokumentów, których żąda Zamawiający, w celu braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z art. 24 ust 1 – zgodne z załącznikiem nr 4,

- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- informację stanowiącą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy PZP albo informację że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada – zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (pkt 6A lit. b-d SIWZ) – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wymagane jest wystawienie dokumentu nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6B. Wykaz pozostałych dokumentów:

- uzupełniony szczegółowy wykaz asortymentowo cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wykonawca przedkłada w swojej ofercie tylko tą część wykazu, na którą składa swoją ofertę),

- wypełniony formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

- ewentualny wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom (brak wykazu oznacza, że zamówienie w całości zostanie zrealizowane przez Wykonawcę),

- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie winni sporządzić ofertę zgodnie z art. 23 Ustawy PZP.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Kierownik ds. zamówień publicznych – Piotr Mastalerz

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – Ilona Pietrzak – Pałubska

W kontaktach z zamawiającym preferuje się sposób porozumiewania się drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej, nr faxu jak w pkt 1 SIWZ), co nie wyklucza formy pisemnej.

8. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą:

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę stanowią następujące dokumenty:

- uzupełniony szczegółowy wykaz asortymentowy cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wykonawca przedkłada w swojej ofercie tylko tą część wykazu, na którą składa swoją ofertę);

- wypełniony formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

- oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

- oświadczenie z art. 24 ust 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 4do SIWZ. W stosunku do osób fizycznych oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP.

- oświadczenie dot. oferowanych wyrobów medycznych– zgodne z załącznikiem nr 5 do SIWZ;

- ewentualny wykaz części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom (brak wykazu oznacza brak podwykonawców);

- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy jako uprawniona do jego reprezentowania;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy przygotowane wg wykazu pkt 6 i 6A SIWZ – zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;

- informację stanowiącą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy PZP albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopia poświadczona notarialnie dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania jednego Wykonawcy lub konsorcjum. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dzierżawę aparatu           i dostawę odczynników” – nie otwierać przed dniem 20-08-2014 roku, do godz. 10.10”. Na kopertach należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 20-08-2014r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 68 ( Sekretariat Dyrekcji).

Otwarcie ofert w dniu 20-08-2014r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy  ul. Sobieskiego 9, pokój nr 61.

12. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez zamawiającego.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

Cena najtańszej oferty

---------------------------          x  100 pkt. =

Cena badanej oferty

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy ) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o której mowa w 13.1 lit. a SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4 Zamawiający prześle wykonawcy umowę listem poleconym.

13.5 Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

13.6 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy PZP wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy  albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 i 6A.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji kryteria wyboru.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI Ustawy PZP.

W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3. Odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 Ustawy PZP, przesyłając jego treść Zamawiającemu celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów Ustawy PZP.

16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

18. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

19. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem na części.

20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w  złotych polskich.

21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy wykaz asortymentowo-cenowy” (Wykonawca przedkłada w swojej ofercie tylko tą część wykazu, na którą składa swoją ofertę),

Załącznik nr 2 do SIWZ „ Formularz oferty”

Załącznik nr 3 do SIWZ „ Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

Załącznik nr 4 do SIWZ „ Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP

Załącznik nr 5 do SIWZ „Oświadczenie dot. oferowanych wyrobów medycznych”

Załącznik nr 6 i 6a do SIWZ „ Wzór umowy”

## Załącznik nr 2 do SIWZ

..................................................

pieczęć firmowa

NIP ................................................

REGON ..........................................

WOJEWÓDZTWO ..........................

e-mail: ............................................

Tel/fax…………………………………………

OFERTA na część nr ………….

(załącznik nr 2 należy wypełnić osobno do wszystkich oferowanych części zamówienia)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dzierżawę analizatora oraz dostawę odczynników do laboratorium SPZOZ w Lublińcu”, Znak sprawy ZP/35a/14, składamy niniejszą ofertę:

1/  Oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za cenę brutto …………… zł.

(słownie: ...................................................................................................................)

2/ Ponadto oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z siwz i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ,

- akceptujemy wskazany w siwz czas związania ofertą,

- zamówienie zamierzamy wykonać sami*/ z udziałem innych podmiotów* ( właściwe podkreślić, w przypadku udziału podwykonawców należy załączyć do oferty wykaz części zamówienia, które wykonawca powierza wykonać podwykonawcom – brak wykazu oznacza brak podwykonawców)

- wartość brutto oferowanego analizatora ustala się na kwotę: ………………………… zł.  (uzupełnić tylko dla części nr 1)

3/ W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów:

- .................................................................

- .................................................................

4/ W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nr fax. i adres e-mail, na który należy wysyłać zamówienia: nr fax……………………………………; e-mail:  …………………………………

Na .....kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

.......................................... dnia ........................ 																									...........................................................

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji firmy

Załącznik nr 3 do SIWZ

…..........................................		…........................ dnia ….......................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawcy, zgodnie z art. 22 ust 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2013.907 j. t. z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dzierżawę analizatora oraz dostawę odczynników do laboratorium SPZOZ  w Lublińcu”. Znak sprawy ZP/35a/14

ja

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

…................................................

( podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4 do SIWZ

…..........................................		…........................ dnia ….......................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia wymaganych od wykonawcy, zgodnie z 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2013.907 j. t. z późn. zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dzierżawę analizatora oraz dostawę odczynników do laboratorium SPZOZ  w Lublińcu”. Znak sprawy ZP/35a/14

ja

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności wskazanych przepisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j. t. z późn. zm.).

…................................................

( podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................		........................... dnia ..........................

( nazwa i adres firmy )

„Dzierżawa analizatora oraz dostawa odczynników do laboratorium

SPZOZ w Lublińcu”

Znak sprawy ZP/35a/14

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że wszystkie wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa.

Zobowiązujemy się, na każde żądanie Zamawiającego, do dostarczenia mu stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie w/w warunku.

...................................................

( podpis osoby uprawnionej )

Załącznik nr 6 do SIWZ

dot. części nr: 1

UMOWA ZP/35a/14/1

zawarta w dniu ……….-2014r., w Lublińcu,

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9; 42-700 Lubliniec

NIP: 575-16-53-596

reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr Barbarę Szubert

zwanym dalej „ Zamawiającym”

a

………………….

…………………

reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej „ Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatora oraz dostawę odczynników do laboratorium SPZOZ w Lublińcu”, (znak sprawy ZP/35a/14), została zawarta umowa następującej treści:

( 1

- Przedmiotem umowy jest dzierżawa aparatu do oznaczeń koagulologicznych o nazwie ........................ wraz  z dostawą odczynników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wartość brutto wydzierżawionego aparatu ustala się na kwotę: ……………..

- Ilości odczynników podane w ofercie przetargowej są ilościami orientacyjnymi, a faktyczna ilość zamówionych odczynników wynikać będzie z bieżących zapotrzebowań Zamawiającego – do wartości brutto kwoty umowy pomniejszonej o koszt czynszu dzierżawnego za aparat w okresie trwania niniejszej umowy.

- W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego ilości odczynników podanych w załączniku nr 1 Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego.

( 2

      - Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem aparatu określonego w ( 1 ust. 1 niniejszej umowy, a osobom trzecim nie przysługują żadne prawa do niego. Do aparatu zostanie dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz całość dokumentacji niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatu.

      - Aparat wraz ze stosownymi dokumentami zostanie dostarczony i zainstalowany w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Sobieskiego 9, III piętro ( Laboratorium) na koszt Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Wykonanie tych czynności zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, sporządzonym niezwłocznie po uruchomieniu urządzenia, podpisanym przez uprawnionych do tego przedstawicieli stron:

a) Uprawnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego będzie – Kierownik Laboratorium mgr Bożena Dyla,

b)  Uprawnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie – .........................................

      - Wykonawca zapewni bezpłatny montaż aparatu i przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie jego obsługi, w terminie dwóch dni od daty dostarczenia aparatu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

( 3

      - Zamawiający oświadcza, że będzie używał aparatu w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi.

      - Bez zgody Wykonawcy Zamawiający nie może obciążyć, użyczyć oraz rozporządzać aparatem w jakikolwiek sposób na rzecz osób trzecich.

( 4

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników sukcesywnie (wg potrzeb Zamawiającego), własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do Laboratorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, III piętro. Zamawiający będzie składał zamówienia maksymalnie dwa razy w miesiącu faxem na nr ………………. drogą elektroniczną na adres ………………………….

- Odczynniki dostarczane będą do 3 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 
8.00-15.00, licząc od daty złożenia zamówienia, w sposób określony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku niezrealizowania dostawy odczynników w terminie, o którym mowa w § 4 ust 2 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo dokonania zakupu niedostarczonych odczynników o takich samych właściwościach u innego dostawcy, a Wykonawca pokryje ewentualną różnicę w cenie związaną z zakupem tych odczynników u innych dostawców.

- Odbiór ilościowy i jakościowy odczynników potwierdzony zostanie przez Zamawiającego na piśmie po każdorazowej dostawie.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i/lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę w formie faksu lub korespondencji poczty elektronicznej (na nr-y i adresy poczty elektronicznej podane w § 4 ust. 1 umowy). Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i/lub wad jakościowych w ciągu 2 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie wadliwe odczynniki na wolne od wad i/lub uzupełnić braki ilościowe w ciągu 2 dni roboczych od chwili rozpatrzenia reklamacji albo od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

( 5

- Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi …………. zł brutto ( słownie: ………………), na którą składa się:

a)  całkowita wartość za dzierżawę aparatu w okresie umowy, wynosząca:…………..,

b)  całkowita wartość za dostawę odczynników w okresie umowy, wynosząca:……………….

- Miesięczna opłata za dzierżawę aparatu wynosi ……………

- Faktura za dzierżawę aparatu wystawiana będzie 1 raz w miesiącu, za miesiąc poprzedni.

- Zapłata należności za dostawę odczynników następować będzie na podstawie dostarczonych wraz z nimi faktur VAT.

- Termin płatności faktur – przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT.

- Ceny podane na fakturach będą zgodne z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym.

- Dopuszcza się zmiany cen w przypadku zmiany podatku VAT, wówczas ceny netto pozostaną bez zmian, natomiast zmianie ulegnie cena brutto. Zmiana będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie będzie wymagała formy aneksu.

- W przypadku, kiedy w powszechnej ofercie Wykonawcy ceny odczynników ustalane będą poniżej cen z niniejszej umowy (np. ceny promocyjne, rabaty na wybrane produkty) Wykonawca dla danego asortymentu zobowiązany jest ustalić cenę niższą przez okres obowiązywania u niego cen niższych, niż wynikające z niniejszej umowy. Zmiany takie nie wymagają formy aneksu i obowiązują przez okres wskazany w ofercie promocyjnej.

( 6

            - Wykonawca gwarantuje, że wszystkie odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terenie kraju zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 j.t z późn. zm.) i innymi przepisami prawa oraz spełniają ich wymagania.

            - Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagania określone w ust 1, przez cały okres realizacji umowy.

            - Wykonawca gwarantuje, że odczynniki dostarczane Zamawiającemu będą posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę danej partii odczynników.

( 7

Umowa niniejsza obowiązuje w terminie od dnia jej zawarcia do 12-02-2016r.

( 8

      - Awarie lub usterki aparatu Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie na nr ……………, potwierdzając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres ………………

      - Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie zapewniał bezpłatny serwis, naprawy oraz przeglądy techniczne okresowe aparatu, z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z wadliwej eksploatacji aparatu. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wykonawca.

      - Usunięcie usterki lub awarii odbędzie się w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się, jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3-krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o parametrach nie gorszych niż wymieniany aparat.

      - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparat zastępczy w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy aparatu podstawowego, trwającej dłużej niż 48 godzin.

      - Wykonawca zapewnia odpowiednią ilość (wg wymogów producenta aparatu) bezpłatnych przeglądów technicznych aparatu w okresie dzierżawy.

      - Z chwilą podpisania protokołu zdawczo odbiorczego aparatu jego ubezpieczenie jest po stronie Zamawiającego.

( 9

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

- za opóźnienia w dostawie aparatu/sprzętu komputerowego – w wysokości 20 % miesięcznej dzierżawy aparatu za każdy kolejny dzień opóźnienia;

- za opóźnienia w przeszkoleniu wyznaczonych pracowników w terminie wskazanym w ( 2 ust. 2 niniejszej umowy – w wysokości 20 % miesięcznej dzierżawy aparatu za każdy kolejny dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w dostarczeniu każdej partii odczynników, w terminach określonych ( 4 ust 2 niniejszej umowy – w wysokości 2% wartości brutto zamówionych i niedostarczonych odczynników, za każdy kolejny dzień opóźnienia;

- za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwych odczynników na wolne od wad i/lub uzupełnieniu braków ilościowych, w terminach określonych § 4 ust. 5 niniejszej umowy – w wysokości 2% wartości wadliwej lub brakującej ilości odczynników;

- za niewywiązywanie się z obowiązków serwisowych o których mowa w ( 8 niniejszej umowy – w wysokości 20 % miesięcznej dzierżawy aparatu, za każdy kolejny dzień opóźnienia;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które sam ponosi odpowiedzialność - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 10

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 11

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

( 12

W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych oraz innych aktów normatywnych dotyczących przedmiotu zamówienia.

( 13

Spory mogące wynikać z postanowień niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

( 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca							      Zamawiający

Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz asortymentowo – cenowy – zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 2- Protokół zdawczo-odbiorczy aparatu.

Załącznik nr 2 do umowy ZP/35a/14/……..z dnia …… 2014 r.

Lubliniec, dnia ......................... 2014 r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

w imieniu którego odbioru dokonuje:

...............................................

……………………………...

potwierdza przyjęcie do eksploatacji aparatu

## .......................................................................................................................................................

## dokładne określenie zamówionego sprzętu medycznego – producent, marka, nr, seria wyrobu itp.

- Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności (określić czynności, które – zgodnie z zawartą umową – powinny być wykonane wraz z dostawą aparatu):

- …………………..

- …………………..

- …………………..

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że aparat ……………………………………. (dane urządzenia: producent, marka, model, typ) zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

| Za Zamawiającego: | Za Wykonawcę: |
| --- | --- |
| …………………………………………………. …………………………………………………. | ………………………………………………… |

Załącznik nr 6a do SIWZ

dot. części nr: 2

UMOWA ZP/35a/14/2

Zawarta w dniu……-2014r., w Lublińcu,

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9; 42-700 Lubliniec

NIP: 575-16-53-596;

reprezentowanym przez:

Dyrektora -  mgr Barbarę Szubert

zwanym dalej „ Zamawiającym”

a

....................z siedzibą w ............ przy ul. .....................

reprezentowanym przez:

zwanym dalej „ Wykonawcą”

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dzierżawę analizatora oraz dostawę odczynników do laboratorium w SPZOZ w Lublińcu”, (znak sprawy ZP/35a/13), została zawarta umowa następującej treści:

( 1

1.Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Ilości odczynników podane w ofercie przetargowej są ilościami orientacyjnymi, a faktyczna ilość zamówionych odczynników wynikać będzie z bieżących zapotrzebowań Zamawiającego – do wartości brutto kwoty  umowy.

3.W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego ilości odczynników podanych w załączniku nr 1 Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego.

( 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do Laboratorium Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, III piętro. Zamawiający będzie składał zamówienia maksymalnie dwa razy w miesiącu faxem nr …………./ drogą elektroniczną adres ……………...

2.  Odczynniki dostarczane będą do 3 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00, licząc od daty złożenia zamówienia, w sposób określony w ust. 1.

3. W przypadku niezrealizowania dostawy odczynników w terminie, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający ma prawo dokonania zakupu niedostarczonych odczynników o takich samych właściwościach u innego dostawcy, a Wykonawca pokryje ewentualną różnicę w cenie związaną z zakupem tych odczynników u innych dostawców.

4. Odbiór ilościowy i jakościowy odczynników potwierdzony zostanie przez Zamawiającego na piśmie po każdorazowej dostawie.

5.  W przypadku stwierdzenia braków ilościowych i/lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę w formie faksu lub korespondencji poczty elektronicznej (na nr-y i adresy poczty elektronicznej podane w ust. 1). Wykonawca rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i/lub wad jakościowych w ciągu 2 dni roboczych, od otrzymania powiadomienia. Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie wadliwe odczynniki na wolne od wad i/lub uzupełnić braki ilościowe w ciągu 2 dni roboczych od chwili rozpatrzenia reklamacji albo od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

( 3

1.Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi  …………..zł brutto  ( słownie: ..................zł),

2. Zapłata należności za dostawę odczynników  następować będzie na podstawie dostarczonych, wraz z nimi faktur VAT.

3. Termin płatności faktur – przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

4. Ceny podane na fakturach będą zgodne z załączonym  formularzem asortymentowo – cenowym.

5. Dopuszcza się zmiany cen  w przypadku zmiany podatku VAT, wówczas ceny netto pozostaną bez zmian, natomiast zmianie ulegnie cena brutto. Zmiana obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów i nie wymaga formy aneksu.

6. W przypadku, kiedy w powszechnej ofercie Wykonawcy ceny odczynników ustalane będą poniżej cen z niniejszej umowy (np. ceny promocyjne, rabaty na wybrane produkty) Wykonawca dla danego asortymentu zobowiązany jest ustalić cenę niższą przez okres obowiązywania u niego cen niższych, niż wynikające z niniejszej umowy. Zmiany takie nie wymagają formy aneksu i obowiązują przez okres wskazany w ofercie promocyjnej.

( 4

1.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie odczynniki są wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu na terenie kraju zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U.2010.107.679 j.t z późn. zm.) i innymi przepisami prawa oraz spełniają ich wymagania.

2.Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające wymagania określone w ust 1, przez cały okres realizacji umowy.

3.Wykonawca gwarantuje, że odczynniki dostarczane Zamawiającemu będą posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę danej partii odczynników.

( 5

Umowa niniejsza obowiązuje w terminie od dnia jej zawarcia do 12-02-2016r.

( 6

1.Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić następujące kary umowne:

- za opóźnienie w dostarczeniu każdej partii odczynników, w terminach określonych ( 2 ust. 2 niniejszej umowy w wysokości w wysokości 2% wartości brutto zamówionych i niedostarczonych odczynników, za każdy kolejny dzień opóźnienia;

- za każdy dzień opóźnienia w wymianie wadliwych odczynników na wolne od wad i/lub uzupełnieniu braków ilościowych, w terminach określonych ( 2 ust. 5  - w wysokości 2% wartości wadliwej lub brakującej ilości  odczynników;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za które sam ponosi odpowiedzialność - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;

2.Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 7

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

( 8

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

( 9

W sprawach  nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych oraz innych aktów normatywnych dotyczących przedmiotu zamówienia.

( 10

Spory mogące wynikać z postanowień niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

( 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca							      Zamawiający

Załącznik nr 1 – szczegółowy wykaz asortymentowo – cenowy – zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ.