Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę sprzętu dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ    w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług, nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03, nr umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12/00”

Znak sprawy ZP/36b/14

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2013.907 j. t. z późn. zm.)

Zatwierdzam pod względem merytorycznym……………………………………………..

Zatwierdzam pod względem formalnym…………………………………………………….

Zatwierdzam:

………………………..

data i podpis

1. Nazwa i adres zamawiającego:

SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42 – 700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9,

tel. 34/350-63-86, fax. 34/356-58-70

Adres poczty elektronicznej e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl

Adres strony internetowej www.spzozlubliniec.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

Przetarg nieograniczony – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą PZP”.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług

Przedmiot zamówienia podzielony jest na części zgodnie z poniższym podziałem:

Część nr 1: Dostawa serwera plików – 1 szt.

Część nr 2: Dostawa podpisu elektronicznego – 2 szt.

Część nr 3: Dostawa drukarek A3 – 5 szt.

Część nr 4: Dostawa czytnika kart chipowych – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (poszczególnych części) zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

Kody CPV:

30232110-8 Drukarki laserowe

30216200-8 Czytniki kart magnetycznych

48820000-2 Serwery

79132100-9 Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego

4. Termin wykonania zamówienia:

Dostawa sprzętu winna nastąpić w terminie od 01-10-2014r. do 15-10-2014r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

dot. tylko części nr 2: Wykonawca winien być kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego (lub jego partnerem), wpisanym do rejestru Ministerstwa Gospodarki, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Dla pozostałych części zamówienia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP (załącznik nr 3 do SIWZ).

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6 i 6A SIWZ. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- dot. wszystkich części zamówienia: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ,

- dot. tylko części nr 2: zaświadczenie potwierdzające, że Wykonawca (lub jego partner) jest wpisany do rejestru Ministerstwa Gospodarki, o którym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

6A. Wykaz dokumentów, których żąda Zamawiający, w celu braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, z art. 24 ust 1 Ustawy PZP– zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- informacja stanowiąca listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy PZP albo informacja że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada – zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (pkt 6A lit. b SIWZ) – dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6B. Wykaz pozostałych dokumentów:

a) wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wykonawca wypełnia tylko te części załącznika nr 1, które dotyczą zadania (części zamówienia), na które składa ofertę(y)),

b) wypełniony formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ,

c) pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie winni sporządzić ofertę zgodnie z art. 23 Ustawy PZP

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Kierownik ds. zamówień publicznych – Piotr Mastalerz

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych – Ilona Pietrzak – Pałubska

W kontaktach z zamawiającym preferuje się sposób porozumiewania się drogą elektroniczną (adres poczty elektronicznej, nr faxu jak w pkt 1 SIWZ), co nie wyklucza formy pisemnej.

8. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą:

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania ofert:

Ofertę stanowią następujące dokumenty:

- wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ (Wykonawca wypełnia tylko te części załącznika nr 1, które dotyczą zadania (części zamówienia), na które składa ofertę(y)),

- wypełniony formularz oferty – zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ;

- oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

- oświadczenie z art. 24 ust 1 Ustawy PZP – zgodne z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, jako uprawniona do jego reprezentowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie.

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy przygotowane wg wykazu pkt 6 i 6A SIWZ – zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;

- informację stanowiącą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 Ustawy PZP albo informację, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej,

Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczone przez wykonawcę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez pełnomocnika, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopia poświadczona notarialnie dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania jednego Wykonawcy lub konsorcjum. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę sprzętu informatycznego” – nie otwierać przed dniem 12-09-2014  roku, do godz. 10.10”. Na kopertach należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do dnia 12-09-2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 68 ( Sekretariat Dyrekcji).

Otwarcie ofert w dniu 12-09-2014 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 61.

12. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cenę stanowi całkowity koszt ponoszony przez Zamawiającego.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

Cena najtańszej oferty

---------------------------          x  100 pkt. =

Cena badanej oferty

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy ) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 Ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o której mowa w 13.1 lit. a SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

13.4 Zamawiający prześle wykonawcy umowę listem poleconym.

13.5 Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy PZP będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

13.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy PZP wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.

14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy  albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  w sprawie zamówienia publicznego na takich  warunkach:

Wzory umów stanowią załączniki nr 5.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji kryteria wyboru.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone są w Dziale VI Ustawy PZP.

W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 Ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3. Odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 Ustawy PZP, przesyłając jego treść Zamawiającemu celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów Ustawy PZP.

16. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

18. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

19.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z podziałem opisanym w pkt 3 niniejszej SIWZ.

20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

22. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

23. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców.

25.W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

26. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”

Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”

Załącznik nr 3 do SIWZ „Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP

Załącznik nr 4 do SIWZ „Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 Ustawy PZP

Załącznik nr 5 do SIWZ „Wzór umowy”

Załącznik nr 1do SIWZ dot. części nr 1

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

tel/fax.................................

e-mail.................................

NIP.....................................

Regon...............................

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1: Dostawa serwera plików – 1 szt.

| Lp. | Opis wymaganych min warunków i parametrów oferowanego sprzętu | Potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podać: producenta, model/typ, rok produkcji oferowanego sprzętu. |  |
| 2. | 1)Min parametry i warunki: Instalacja dysku 3.5’’ SATA II, obsługa dysków do 2000 GB (2TB) RAID1: unikalna konfiguracja RAID 1 z zewnętrznym dyskiem na USB/e-SATA Kopiowanie przez USB Wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu na drugi serwer Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html) Pobieranie plików bez włączenia PC (zarówno z FTP jak i HTTP) Obsługa (zapis/podgląd/alarmowanie) Współpraca z Microsoft Active Directory w zakresie autoryzacji dostępu userów Szyfrowany dsotęp SSL/TLS dla serwera FTP Kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone/zabronione) Dostęp i administracja poprzez HTTPS (SSL) Szyfrowane połączenie z innymi serwerami QNAP w celu replikacji danych Wspópraca z zasilaczami awaryjnymi UPS przez złącze USB Powiadomienie o awariach i alarmach SMS-em Pojemność 2TB= 2000GB oparta na dwóch dyskach (Raid) 2)Normy i standardy: Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu – należy dołączyć do oferty, 3)Gwarancja: Min 36 miesięcy |  |

......................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Załącznik nr 1do SIWZ dot. części nr 2

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

tel/fax.................................

e-mail.................................

NIP.....................................

Regon...............................

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2: Dostawa podpisu elektronicznego – 2 kpl.

| Lp. | Opis wymaganych min warunków i parametrów oferowanego sprzętu | Potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podać: producenta, model/typ, rok produkcji oferowanego sprzętu. |  |
| 2. | 1)Min parametry i warunki: jeden kpl podpisu elektronicznego składa się z: certyfikatu kwalifikowanego ważnego 2 lata wraz z możliwością odnowienia na kolejne 3 lata, karty podpisu elektronicznego, czytnika bez kabla, licencji na oprogramowanie do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych, 2)Normy i standardy: Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu – należy dołączyć do oferty, 3)Gwarancja: Min 24 miesiące |  |

......................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Załącznik nr 1do SIWZ dot. części nr 3

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

tel/fax.................................

e-mail.................................

NIP.....................................

Regon...............................

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3: Dostawa drukarek A3 – 5 szt.

| Lp. | Opis wymaganych min warunków i parametrów oferowanego sprzętu | Potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podać: producenta, model/typ, rok produkcji oferowanego sprzętu. |  |
| 2. | 1)Min parametry i warunki: Drukarka laserowa Obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, ISOC5, ISOC5/6, ISO C6, ISO DL, 16K Prędkość wydruku do 16 str./min Procesor 266 MHz Pamięć 8 MB Rozdzielczość wyjściowa 1200 dpi Podajnik na min 150 arkuszy Przycisk anulujący Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Server 2003, Server 2008, interfejs Hi-Speed USB 2.0 2)Normy i standardy: Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu – należy dołączyć do oferty, 3)Gwarancja: Min 24 miesiące |  |

......................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Załącznik nr 1do SIWZ dot. części nr 4

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

tel/fax.................................

e-mail.................................

NIP.....................................

Regon...............................

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4: Dostawa czytnika kart chipowych – 2 szt.

| Lp. | Opis wymaganych min warunków i parametrów oferowanego sprzętu | Potwierdzenie spełnienia wymaganego warunku/parametru (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podać: producenta, model/typ, rok produkcji oferowanego sprzętu. |  |
| 2. | 1)Min parametry i warunki: Komunikacja z komputerem: złącze RS-232 dodatkowo w komplecie „przejściówka” na USB Napięcie zasilania: 9-12 V DC w komplecie z zasilaczem 9V/500mA Warunki pracy: 5-50 st. C Czytnik odczytujący karty chipowe NFZ 2)Normy i standardy: Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu – należy dołączyć do oferty, 3)Gwarancja: Min 36 miesięcy |  |

......................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Załącznik nr 2 do SIWZ

.........................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

tel/fax.................................

e-mail.................................

NIP.....................................

Regon...............................

# OFERTA

# na część nr .................

(uwaga: niniejszy druk należy wypełnić dla każdej oferowanej części zamówienia osobno)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług, nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03, nr umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12/00”, znak sprawy ZP/36b/14

1. Oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy za cenę:  ........................... zł brutto (słownie:......................................).

W oferowanej cenie brutto zawarty jest całkowity koszt przedmiotowej dostawy poniesiony przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że:

        - zapoznaliśmy się z SIWZ i akceptujemy jej zapisy,

        - spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,

        - otrzymaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty

        - zamówienie zamierzamy zrealizować bez udziału podwykonawców (w przypadku udziału podwykonawców należy złożyć oświadczenie ze wskazaniem części zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy, brak wykazu oznacza brak podwykonawców)

3. Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. W przypadku wybrania naszej ofert podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób do wpisania do umowy jako reprezentantów

...................................................

..................................................

6. W przypadku wybrania naszej ofert podajemy nr fax i adres e-mail do zgłaszania ewentualnych awarii urządzeń w okresie gwarancji:

nr fax..  ...................................................

e-mail: ..................................................

....................................

pieczątka i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do SIWZ

…..........................................		…........................ dnia ….......................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawcy, zgodnie z art. 22 ust 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług, nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03, nr umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12/00”, znak sprawy ZP/36b/14

ja

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

…................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do SIWZ

…..........................................		…........................ dnia ….......................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia wymaganych od wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t. z późn. zm.)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług, nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03, nr umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12/00”, znak sprawy ZP/36b/14

ja

(imię i nazwisko)

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że :

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu okoliczności wskazanych przepisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907)

…................................................

pieczątka i podpis Wykonawcy/osoby upoważnionej

Załącznik nr 5 do SIWZ

Umowa ZP/36b/14/.... (wzór)

zawarta w dniu.................2014 r. w Lublińcu, pomiędzy:

SP ZOZ Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lublińcu,

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec

NIP 575-16-53-596

reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr Barbarę Szubert

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

...........................

którą reprezentują:

1 ……………………………………………

2 ……………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”,

o następującej treści:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na: „Dostawę sprzętu dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ w Lublińcu w celu podniesienia jakości świadczonych usług, nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03, nr umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12/00”, znak sprawy ZP/36b/14, Strony oświadczają co następuje:

§ 1. Przedmiot umowy.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa……………………, zgodnie z częścią nr ......... ww. postępowania przetargowego, o parametrach technicznych, które zostały określone w ofercie przetargowej Wykonawcy oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i jej załącznikach [Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ dot. części nr ......], a także wykonanie pozostałych świadczeń określonych w treści niniejszej Umowy. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” zgodny z załącznikiem nr 1 do SIWZ uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, a tym samym jej integralną część, z której wynikają szczegółowo świadczenia Wykonawcy, wynikające z przyjętych zobowiązań umownych. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o „Urządzeniach” lub „Przedmiocie Umowy” bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć rzeczy (przedmioty dostaw) określone powyżej.

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem Urządzeń, posiada prawo swobodnego nimi dysponowania oraz, że urządzenia nie są dotknięte żadną wadą fizyczną, a także żadną wadą prawną, w szczególności nie są obciążone prawami osób trzecich.

- Wykonawca zapewnia, że Urządzenia będą fabrycznie nowe – rok produkcji: 2014 r., będą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będą zgodne z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w ofertach, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

- Urządzenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny posiadać trwałe oznaczenia zawierające: nazwę i adres producenta, typ, oznakowanie CE, numer fabryczny, rok produkcji.

- Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie własności urządzeń na Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o jakim mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, który stanowić będzie załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń:

1) dostarczenia transportem na własny koszt i ryzyko Urządzeń do miejsca spełnienia świadczenia wraz z wymaganymi dokumentami,

2) rozładunku Urządzeń ze środka transportu oraz ich przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań – na własny koszt i ryzyko,

3) zapewnienia obsługi serwisowej w ramach gwarancji jakości na warunkach określonych w niniejszej umowie.

- Wraz z dostawą Urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu instrukcje ich obsługi i konserwacji oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z Urządzeń zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem, w tym karty gwarancyjne Urządzeń wydane przez producenta. Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu, wymaga pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski

- Miejscem spełnienia świadczenia jest: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

§ 2. Termin i warunki dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Urządzenia będące przedmiotem umowy w ilościach określonych w ofercie Wykonawcy, do miejsca spełnienia świadczenia wraz ze wszystkimi dokumentami, określonymi w niniejszej umowie i ewentualnie innymi dokumentami, wymaganymi przez przepisy prawa oraz spełnić wszystkie pozostałe świadczenia objęte niniejszą umową, w nieprzekraczalnym terminie: od 01-10-2014r. do 15-10-2014r.

W celu usunięcia mogących powstać wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę uznają datę podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i określonych ustawą świąt.

2.Wykonawca zapewni takie opakowanie Urządzeń, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.

3.Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informatyka@spzozlubliniec.pl i nr tel. 34/3506380, o planowanym terminie dostarczenia urządzeń z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem..

§ 3. Odbiór urządzeń.

- Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu urządzeń objętych niniejszą umową oraz po spełnieniu wszystkich pozostałych świadczeń nią objętych zostanie przeprowadzony przez Strony ich odbiór, potwierdzony pisemnym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. Przedmiotem odbioru będą również dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej umowy. Protokół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Upoważnionymi przedstawicielami Stron są:

  - ze strony Zamawiającego: Informatyk - inż. Łukasz Nowakowski,

  - ze strony Wykonawcy: .................................

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują w szczególności następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad, a po bezskutecznym upływie tego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy bądź jej części w okresie dwóch miesięcy od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z Urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w okresie dwóch miesięcy od wykrycia wady,

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, w szczególności za prace, materiały i narzędzia użyte do usunięcia wad.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru urządzeń jako objętych wadami w przypadku braku dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.

§ 4.Wynagrodzenie.

- Za wykonanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie: ............. zł. brutto (słownie: ……………………………………..).

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zapłata należności nastąpi na podstawie faktury VAT, którą Wykonawca będzie uprawniony wystawić najwcześniej z chwilą podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z w/w protokołem. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia kwotą należności rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.Gwarancja i rękojmia.

- Wykonawca udziela min ......... miesięcznej gwarancji jakości na Urządzenia. Okres rękojmi za wady urządzeń jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność w imieniu Zamawiającego za wynikłe szkody, będące następstwem wad Urządzeń.

- Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Urządzeń rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

- Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń Urządzeń, tj. w szczególności do bezpłatnej naprawy lub wymiany: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady Urządzeń wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

- Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego (wszelkie koszty, w szczególności dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, obciążają Wykonawcę) lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę (obowiązek dostarczenia urządzenia do serwisu i dostarczenia po naprawie do Zamawiającego wraz z kosztami spoczywa po stronie Wykonawcy). Wykonawca gwarantuje, że naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad Urządzeń, ujawnionych w okresie gwarancji jakości, do końca następnego dnia roboczego po dniu doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na numer …………. lub poczty elektronicznej na adres ………..........

- Wykonawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 14 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.

- W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad urządzenia we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Gdy Strony w terminie 7 dni roboczych nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i określonych ustawą świąt.

- Dokonanie odbioru Urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.

# § 6.Oświadczenia Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne urządzeń objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przysługują mu uprawnienia do zawarcia niniejszej umowy i wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem praw osób trzecich z jakiegokolwiek tytułu, w tym bez naruszania praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnego z rzeczywistością zapewnienia, zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, poniesionych w związku z tym przez Zamawiającego lub osoby trzecie.

- Wykonawca niniejszym zwalnia Zamawiającego od wszelkich obowiązków świadczenia na rzecz osób trzecich, mogących powstać w przypadku, określonym w ust. 2, w tym od obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu naruszenia praw ochronnych z zakresu własności przemysłowej na rzecz osób uprawnionych z tych praw.

§ 7.Kary umowne i odstąpienie od Umowy.

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w dostarczeniu jakichkolwiek dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

  - w przypadku opóźnienia się przez Wykonawcę z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt.1 i w § 5 ust. 5 i 6 niniejszej umowy ( w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad,

  - z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niedotyczących Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

3. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od niniejszej umowy przez Zamawiającego i obciążenie Wykonawcy karą umowną, określoną w § 7 ust. 2 lit. c), nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na podstawie § 7 ust. 2 lit. a) i b) niniejszego paragrafu.

4.Jeżeli termin dostawy Urządzeń określony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy został przekroczony o 10 dni roboczych, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia, w terminie dwóch miesięcy od ziszczenia się warunku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i określonych ustawą świąt.

5. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.

6. W razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 8. Zmiany umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (np. oczywista omyłka w treści niniejszej umowy, nieaktualne przepisy prawne, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną niniejszej umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami itp.), a także w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony niniejszej umowy w postaci aneksu.

- Pozostałe zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć Przedmiotu Umowy – w sytuacji, gdy w czasie trwania niniejszej umowy produkcja Urządzeń zostanie zakończona lub ograniczona, po zaproponowaniu przez Wykonawcę Urządzeń o parametrach jakościowych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących Przedmiot Umowy,

- Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 9.Siła wyższa.

Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu niniejszej umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.

§ 10 Cesja wierzytelności.

1. Wykonawca gwarantuje, że jakiekolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654 z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem ust. 2 może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego.

§ 11

. Postanowienia końcowe.

1. Obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych leżą po stronie Wykonawcy, jako wytwórcy odpadów.

2.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy PZP oraz aktów normatywnych dotyczących przedmiotu zamówienia.

3.Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zgody obydwu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do

do Umowy ZP/36b/14......

z dnia …… 2014 r.

Lubliniec, dnia ......................... 2014 r.

PROTOKÓŁ ODBIORCZY

bez zastrzeżeń* / z zastrzeżeniami*

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

w imieniu którego odbioru dokonuje:

...............................................

……………………………...

1. Potwierdza przyjęcie do eksploatacji

## .......................................................................................................................................................

## dokładne określenie zamówionego urządzenia/oprogramowania  – producent, marka, nr, seria wyrobu, ilość itp.

  - Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności (określić czynności, które – zgodnie z zawartą umową – powinny być wykonane wraz z dostawą Sprzętu):

- …………………..

- …………………..

- …………………..

  - Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że ……………………………………. (dane urządzenia/oprogramowania: producent, marka, model, typ, ilość) zostaje przyjęty do eksploatacji.

  - Zastrzeżenia..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

| Za Zamawiającego: | Za Wykonawcę: |
| --- | --- |
| …………………………………………………. …………………………………………………. | ………………………………………………… |