Lubliniec, dnia 04-03-2015r.

SPZOZ-IV-43-15

Wszyscy Oferenci

Dot.  zapytania ofertowego o nr ZP/8/15 na:

Część nr 1: Dostawę, instalację i uruchomienie dwóch odciągów gazów anestetycznych oraz dwóch punktów poboru sprężonego powietrza w pomieszczeniach bloku operacyjnego w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu - nr sprawy: ZP/8/15

Część nr 2: Wykonanie dodatkowego rurociągu instalacji próżni wraz z wymianą punktów poboru VAC w ilości 6 szt. w pomieszczeniach OIOM-u w budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9       w Lublińcu.

Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie:

- Proszę o podanie ilości metrów rurociągu VAC w zadaniu nr 2.

Odpowiedź: Do wykonania jest ok. 45 m rurociągu VAC.

Zamawiający

mgr Barbara Szubert

Dyrektor SPZOZ w Lublińcu

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86