Załącznik nr 1 do SIWZ

Uwagi i wymogi Zamawiającego

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE.

- Część zamówienia stanowi niepodzielną całość.

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

- Do wyceny wartości brutto za dzierżawę analizatorów i systemu informatycznego należy przyjąć okres 24-u miesięcy.

- Wykonawca zapewnienia, że w czasie awarii dzierżawionego analizatora  Zamawiający będzie mógł wykonać w innym najbliższym laboratorium analiz „CITO” na koszt (koszt wykonania badania + transport) Wykonawcy.

- Wykonawca będzie dostarczał odczynniki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

- W przypadku zmiany lokalizacji laboratorium/analizatorów, transport/instalację i uruchomienie analizatorów wraz z systemem informatycznym, w nowym miejscu wykonuje Wykonawca lub osoba trzecia upoważniona przez Wykonawcę przy czym koszt i odpowiedzialność za analizatory w czasie transportu/ponownej  instalacji ponosi Wykonawca. Zamawiający przewiduje, że w okresie umowy nastąpi tylko jedna zmiana lokalizacji.

- Przy pierwszej dostawie odczynników Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD.

- W związku z informatyzacją laboratorium, wszystkie zaoferowane analizatory muszą posiadać możliwość podłączenia i pracy z programem typu LIS. Wszystkie zaoferowane analizatory winny posiadać złącza RS232 do podłączenia konwerterów Ethernet. Wymiana danych wg standardu HL7 (dwukierunkowa transmisja danych).

- Wskazany w SIWZ sprzęt, który po zakończeniu umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą, zostanie przekazany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W protokole zdawczo-odbiorczym będą zapisane m. in. dane techniczne, wartość początkowa oraz stopień amortyzacji.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wymogi dot. systemu informatycznego

Informacja na temat konfiguracji analizatora z posiadanym systemem laboratoryjnym „MARCEL”:

Po stronie Zamawiającego jest dostawa:

  - stacji roboczej,

  - drukarki do wyników,

  - czytnika kodów kreskowych,

  - zapewnienie w laboratorium dostępu do Internetu na potrzeby łącza serwisowego.

Po stronie Wykonawcy są pozostałe wszystkie elementy i sprzęt potrzebny do podłączenia, skonfigurowania, zainstalowania i uruchomienia analizatora wraz z systemem informatycznym.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy dostarczy gotowe etykiety z kodami kreskowymi do znakowania materiału badawczego. Etykiety winny spełniać wymogi dostarczonego systemu.

WYMAGANY MIN ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU:

1.Rejestracja pacjentów i zleceń:

- rejestracja pacjentów, prowadzenie kartoteki pacjentów, rejestracja zleceń.

- centralna dzienna książka zleceń, automatyczny, wariantowy wybór ceny z wielu cenników.

2.Finanse (wystawienie rachunków za wykonane usługi, rejestry sprzedaży).

3.Oznaczanie, identyfikacja i weryfikacja materiału kodami kreskowymi.

4.Pracownia:

- wprowadzanie pojedynczych wyników bezpośrednio do zleceń,

- przyspieszona, uproszczona obsługa badań pilnych

- automatyczne tworzenie i obsługa list roboczych

- wyniki opisowe, wieloparametrowe, parametry wyliczane i kontrolne

- obsługa błędów

- zbiorcze książki wyników

5.Dwustronna komunikacja z analizatorem.

6.Walidacja wyników

- znakowanie (flagowanie), przyczyny błędów

- podgląd wyników (poprzednie, inne pracownie), wartości referencyjne, funkcje Delta-check

- ocena (weryfikacja) i autoryzacja (zatwierdzenie, odprawa) wyniku

7.Kontrola jakości

- kartoteka materiałów kontrolnych i procedur (SOP)

- automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli

- rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność) wyników, okresowa ocena metod

- wykresy LJ, analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł)

- ewidencja działań naprawczych

8.Wyniki i zestawienia

a) archiwizacja wszystkich wyników, różne kryteria wyszukiwania, wydruk odpisów,

b) wyniki dla pacjenta: pojedyncze, zbiorcze, definiowane formularze, wydruk grupowy

c) zestawienia okresowe i zbiorcze:

- liczby i wartości badań – różne kryteria, dwupoziomowe podziały (oddziały/punkty pobrań, lekarze, płatnicy, wykonawcy, aparaty, rodzaje błędów, rodzaje pacjentów, osoby

zatwierdzające itp.), typy badań (w tym definiowane przez użytkownika), pełne lub

podsumowania, kody ICD

- wykazy imienne: wg nazwisk, zleceń, badaniami, podziały j.w.

- kosztowe (koszt własny badań), podziały jw., (uwzględnienie metod i powtórzeń)

- rozliczeniowe dla płatników,

– zestawienia statystyczne wartości wyników (ilości, średnie, odchylenia, min/max, z uwzględnieniem okresów wykonania, grup wiekowych, płci, zakresów norm itp.) w różnych podziałach

9.Dokumentacja systemu jakości

a) śledzenie historii zmian

b) odtwarzanie przebiegu pracy dla każdej próbki materiału (pobranie, rejestracja, wykonanie,

autoryzacja, wydanie itp., kto i kiedy, powody, typy błędów)

10.Możliwość współpracy z systemem szpitalnym (system firmy Asseco) w zakresie automatycznego przyjmowania zleceń i zwrotnego odsyłania wyników (bezpośrednio do zleceniodawców), standard HL7.

11.Możliwość zdalnej autoryzacji wyników z wykorzystaniem szyfrowanego łącza internetowego,

12.Automatyczne naliczanie kosztów (z uwzględnieniem metod i powtórzeń).

13.Konfiguracja środowiska i administrowanie nim.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wymogi dot. świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego

Zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę w ramach umowy:

1. Dostarczenie i instalacja oprogramowania.

2. Szkolenie pracowników laboratorium/informatyków Zamawiającego w zakresie zarządzania danymi.

3. Generowanie ważności kodów aktywacyjnych.

4. Reakcja na zgłaszane przez Zamawiającego awarie i usuwanie możliwych do usunięcia ich skutków.

5. Przyjmowanie i załatwianie reklamacji.

6. Usuwanie błędów oprogramowania:

– uniemożliwiających pracę (krytyczne) – w trybie i na warunkach jak awarie,

– pozostałych – w ramach planowych aktualizacji oprogramowania.

7. Wprowadzanie i instalacja wynikających ze zmian przepisów prawnych aktualizacji użytkowanej wersji systemu, wraz z aktualizacją dokumentacji użytkowej.

8. Rekonfiguracje nieudostępnionych Zamawiającemu, niezbędnych do prawidłowej pracy Systemu ustawień danych sterujących jego pracą.

9. Konsultacje w zakresie:

– pomocy w przypadku trudności w wykonaniu czynności operatorskich,

– pomocy w diagnostyce problemów związanych z oprogramowaniem,

– doradztwa w zakresie implementacji i konfiguracji systemu u Zamawiającego,

10. Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy okablowania podłączeń analizatora.

11. Analiza i zgłaszanie Zamawiającemu potrzeb w zakresie modernizacji czy wymiany sprzętu.

12. Analizy, diagnozowanie przyczyn, lokalizacja, wyjaśnianie zgłoszeń i wsparcie Zamawiającego w zakresie interpretacji funkcjonalności, zmian konfiguracji, organizacji pracy i działania Systemu, w tym odtworzenie historii dostępu do danych.

13. Analizy, diagnozowanie przyczyn, wyjaśnianie zgłoszeń i wsparcie Zamawiającego w zakresie interpretacji współpracy Systemu z analizatorem, w tym konsultacje dotyczące wymiany analizatora.

14. Konsultacje dotyczące reinstalacji infrastruktury sprzętowej, w tym wymiany/podłączania stacji roboczych, drukarek i drukarek fiskalnych.

15. Przeprowadzenie (na zgłoszenie Zamawiającego – nie częściej niż raz w ciągu umowy) audytu, obejmującego kontrolę poprawności gromadzonych danych, weryfikację organizacji pracy z Systemem i ocenę potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.

Warunki prowadzenia prac serwisowych:

1. Kontakty Zamawiającego z Wykonawcą dokonywane są za pośrednictwem wyznaczonego przez Zamawiającego Administratora Systemu. W wyjątkowych wypadkach (w przypadku zgłoszenia awarii), dopuszcza się kontakt innej osoby tj. pracownika laboratorium.

2. Uruchomienie Systemu po awarii i usunięcie możliwych do usunięcia jej skutków, w tym ewentualne odtworzenie bazy danych z ostatniej kopii, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia.

3. Przyjmowanie zgłoszeń przez Wykonawcę:

– w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00:

– telefonicznie pod nr wskazany w ofercie

– za pośrednictwem faksu nr  wskazany w ofercie

– pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie

– w dni robocze po godzinie 16.00 do 8.00 dnia następnego oraz w niedziele i święta – wyłącznie konsultacje w przypadku awarii: telefonicznie, pod nr wskazany w ofercie

– Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwę jednostki,

– datę i godzinę zgłoszenia,

– opis problemu,

– dane kontaktowe osoby koordynującej/uprawnionej do potwierdzenia wykonania czynności.

4. Za wyjątkiem zgłoszeń awarii, zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną są obsługiwane w pierwszej kolejności.

5. Usługi serwisowe, za wyjątkiem usług związanych z usuwaniem awarii i ich bezpośrednich skutków, wykonywane są w dni robocze w godzinach 8.00-16.00.

6. Szkolenia administratorów/pracowników Zamawiającego odbywają się w formie cyklicznych, comiesięcznych spotkań w siedzibie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo do nieograniczonej liczby spotkań szkoleniowych. Spotkania są bezpłatne. Wykonawca nie zapewnia zakwaterowania w ramach szkolenia.

7. W okresie wdrożenia administratorem danych Systemu jest Wykonawca.

8. Po okresie wdrożenia (zakończonym protokołem odbioru) administratorem danych jest Zamawiający, w zakresie wszystkich danych (w tym konfiguracyjnych i sterujących automatycznymi funkcjami Systemu), do których dostęp wynika z posiadanych przez niego uprawnień. Standardowe usługi serwisowe nie obejmują ingerencji Wykonawcy w takie dane.

9. Wszelkie ingerencje Wykonawcy w dane administrowane przez Zamawiającego, niezależnie od warunków takich ingerencji, wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego. Wyjątkiem jest ingerencja związana z usunięciem awarii, dla której podstawą jest zgłoszenie awarii. Każda ingerencja w dane administrowane przez Zamawiającego jest dokumentowana

protokołem, którego kopia jest mu przekazywana.

10. Aktualizacje Systemu wykonywane są automatycznie przez Wykonawcę, z powiadomieniem Zamawiającego. Wyjątkiem są aktualizacje (wynikające z przepisów prawa) znacząco zmieniające funkcjonalność Systemu lub organizację pracy, których termin i tryb przeprowadzenia jest z Zamawiającym  indywidualnie uzgadniany.

11. Usługi serwisowe realizowane są w miarę możliwości w sposób zdalny, z wykorzystaniem udostępnionego przez Zamawiającego łącza serwisowego. Na miejscu u Zamawiającego wykonywane są jedynie czynności, których uwarunkowania techniczne uniemożliwiają wykonanie zdalne.

12. Usługi serwisowe nie obejmują usuwania skutków ani napraw wynikających z:

– nieprzestrzegania zasad i zaleceń eksploatacji systemu, błędów, braków lub pomyłek powstałych przy korzystaniu przez Zamawiającego z systemu, w tym nieprzestrzegania zasad zapewniających unifikację i jednolitą identyfikację danych wykorzystywanych w wymianie informacji z otoczeniem,

– instalacji czy wymiany części lub akcesoriów komputerowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Wykonawcą,

– instalacji, uruchamiania lub eksploatacji oprogramowania innego niż objęte umową (formatowanie, odtwarzanie zawartości dysków, usuwanie skutków działania wirusów, rekonfiguracje zasobów itp.),

– ingerencji (przez osoby nieuprawnione) w oprogramowanie lub bazy danych, w tym z braku zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych oraz utratą danych spowodowaną w/w działaniami,

– nieprawidłowej pracy systemu spowodowanej wadami urządzeń, sprzętu komputerowego, niewłaściwą instalacją i działaniem systemów operacyjnych bądź sieciowych, awarii sieci energetycznej lub zaistnienia okoliczności siły wyższej, jak również odtwarzania danych uszkodzonych w wyniku awarii oraz usuwania skutków awarii innych niż niezbędne do uruchomienia systemu, za wyjątkiem odtwarzania z ostatniej nieuszkodzonej kopii bezpieczeństwa.

13. Zamawiający jest zobowiązany do zapewnienia zdalnego dostępu do systemu, za pośrednictwem łącza internetowego.

14. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia Wykonawcy pomocy w wykonywaniu czynności serwisowych, w formie udziału oddelegowanych do tego celu pracowników Zamawiającego, w tym administratora Systemu i/lub pracowników odpowiednich służb technicznych.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników do immunochemii

Przedmiotem zamówienia jest:

  - Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunochemicznych wraz z wirówką laboratoryjną. Wirówka ta, po zakończeniu umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

  - Sukcesywna dostawa odczynników do dzierżawionego analizatora immunochemicznego,

  - Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego (tj. systemu „MARCEL”) o dodatkowe stanowisko administracyjne (rejestracja w laboratorium), podłączenie do systemu informatycznego oferowanego analizatora oraz zapewnienie min 12 miesięczną opiekę serwisową nad systemem. Dodatkowo Wykonawca dostarczy na potrzeby systemu informatycznego sprzęt komputerowy na potrzeby serwera systemu, sprzęt powinien spełniać podane minimalne parametry:  komputer na 64 bitowej platformie serwerowej, minimalna liczba rdzeni: 4, min 16 GB RAM, minimalna przestrzeń dyskowa: 500 GB z uwzględnieniem redundancji, wsparcie dla wielowątkowości i wirtualizacji, karta graficzna, 2 karty sieciowe Ethernet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera, z funkcją wyłączania komputera, sprzęt dostosowany do pracy pod systemem Linux. Dostarczone stanowisko administracyjne oraz serwer po zakończeniu umowy przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

  - Dostawa termometru – 1 szt. do pomiaru temperatury w lodówce, w której przechowywane będą ww. zakupione odczynniki. Po zakończeniu przedmiotowej umowy dostarczony termometr przejdzie na własność Zamawiającego bez dodatkowego rozliczenia z Wykonawcą.

Dzierżawa analizatora do oznaczeń immunochemicznych wraz z wirówką laboratoryjną.

Nazwa wykonawcy: …….....................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ analizatora / wirówki ………………………………………………………………../……………..……………………

Rok produkcji  analizatora/wirówki …………………………………………./………….…………………………………

| Min warunki i parametry analizatora | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1.Analizator wolnostojący lub nastołowy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę analizatora nastołowego wymagane jest użyczenie kompatybilnego stołu. |  |
| 2.Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż rok prod. 2014. Analizator używany powinien posiadać pełna dokumentację techniczną potwierdzającą jego dobry stan techniczny i dopuszczenie do użytkowania w laboratorium medycznym na okres umowy. |  |
| 3.Metoda pomiaru- chemiluminescencja |  |
| 4.Wydajność analizatora min 70 ozn/h |  |
| 5.Możliwość wykonania do 10 oznaczeń z jednej próbki |  |
| 6.Czas otrzymania wyników markerów kardiologicznych: nie więcej niż 10 min. Czas otrzymywania pozostałych wyników: max 30 min. | Należy wpisać czas otrzymywania wyników markerów kardiologicznych w pełnych minutach. Potwierdzić czas otrzymywania pozostałych wyników - max do 30 min. |
| 7.Detektor wykrywania skrzepów i mikro skrzepów w próbce |  |
| 8.Odczynniki prekalibrowane fabrycznie – krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym, wczytywana automatycznie do pamięci aparatu. |  |
| 9.Priorytetowe oznaczanie próbek CITO. |  |
| 10.Możliwość bezpośredniego stosowanie próbek pierwotnych |  |
| 11.System chłodzenia na pokładzie |  |
| 12.Wymagane jednorazowe końcówki pipetora. |  |
| 13.Analizator wraz z UPS |  |
| 14.Jeżeli zaproponowany analizator wymaga podłączenia zewnętrznego komputera, Wykonawca winien dostarczyć kompatybilny zestaw wraz z oprogramowaniem gotowym do pracy tzn. komputer, monitor LCD, drukarka, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych wraz z analizatorem a także odrębny zestaw komputerowy do opracowywania wyników i prowadzenia bazy danych. |  |
| 15.Ubezpieczenie sprzętu na czas trwania umowy leży po stronie Zamawiającego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wykonawca. |  |
| 16.Usunięcia usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach |  |
| 17.Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze – na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 18.Instrukcja obsługi i oprogramowanie w j. polskim wraz z dostawą sprzętu. |  |
| 19.Szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 20.Przeglądy techniczne dzierżawionego sprzętu w okresie umowy wg wskazań producenta - w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 21.Zaoferowanie aparatu zastępczego do zabezpieczenia parametrów kardiologicznych w ramach czynszu dzierżawnego analizatora podstawowego, wraz z testami wg potrzeb. |  |
| 22.Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z sprzętem. |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

…………………………………………….……………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

| Min parametry warunki i parametry wirówki laboratoryjnej | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- |
| 1.Wirówka laboratoryjna do odwirowywania próbek krwi i materiałów biologicznych, do przygotowania ich do badań biochemicznych w laboratorium medycznym. Wirówka wraz z akcesoriami gotowa do pracy. |  |
| 2.Min 20 szt. probówek (o poj. 10 ml) jednocześnie. |  |
| 3.Odwirowywanie horyzontalne, regulacja obrotów do min 4000 obr/min. |  |
| 4.Możliwość ustawienia czasu wirowania. |  |
| 5.Ubezpieczenie urządzenia na okres umowy po stronie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawami urządzenia ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. Przeglądy techniczne dzierżawionego sprzętu w okresie umowy wg wskazań producenta - w ramach czynszu dzierżawnego. |  |
| 6.Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona będzie wraz z urządzeniem. |  |
| 7.Zamawiający wymaga aby proponowana wirówka laboratoryjna była nie starsza niż rok prod. 2010. |  |
| 8.Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz z aparatem. |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Sukcesywna dostawa odczynników i innych materiałów do dzierżawionego analizatora immunochemicznego

| Nazwa parametru | Ilość oznaczeń | Wielkość opakowania | Cena netto za 1 opakowanie | Cena brutto za 1 opakowanie | Wartość brutto (cena brutto za 1 opakowanie x ilość opakowań) | Cena brutto za 1 oznaczenie | Nazwa handlowa, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSH | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| fT4 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| fT3 | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| Beta HCG | 800 |  |  |  |  |  |  |
| CK.MB mas | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| Troponina | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| CEA | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| PSA | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 1CA125 | 660 |  |  |  |  |  |  |
| HBs – Ag | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| Anty- HBs | 700 |  |  |  |  |  |  |
| Kalibratory |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne odczynniki niezbędne do prawidłowej eksploatacji aparatu |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział w kontroli |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa analizatora wraz z wirówką i termometrem lodówkowym, serwerem i systemem informatycznym na okres umowy. | 24 m-ce |  | Za 1 m-c | Za 1 m-c |  |  |  |
| Etykiet z kodami kreskowymi do znakowania materiału badawczego | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: (cena oferty) | ……………………. zł |  |  |

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela