Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

„Jednorazowa usługa wykonania przeglądu okresowego oświetlenia ewakuacyjnego  w budynku szpitala SPZOZ w Lublińcu  przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu”

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia ewakuacyjnego oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu, tj.:

a) Liczba opraw oświetlenia w budynku - 260 szt.

b) Liczba przeciwpożarowych wyłączników prądu - 6 szt.

2. Miejsce wykonania pomiarów: Budynek szpitala SPZOZ w  Lublińcu, ul. Grunwaldzka 9, 42-700 Lubliniec.

3. Rodzaj badania: badanie okresowe.

4. Termin wykonania badań: do 30-06-2017 r.

5. Wraz z wypełnionym drukiem oferty należy przesłać kopię:

- ważnych uprawnień Wykonawcy (pracownika Wykonawcy) do realizacji przedmiotu zamówienia,

- ważnego certyfikatu oraz świadectwa wzorcowania przyrządu pomiarowego, którym/którymi będzie realizowany przedmiot zamówienia,

6. Po przeprowadzonych badaniach (wykonaniu przedmiotu zamówienia) Wykonawca niezwłocznie dostarczy do siedziby SPZOZ w Lublińcu protokoły z przeprowadzonych badań.

7. Potwierdzenie odbioru protokołów bez zastrzeżeń,  przez upoważnionego pracownika SPZOZ         w Lublińcu, będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonaną usługę. Płatność za wykonaną usługę: przelew w terminie do 60 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby SPZOZ w Lublińcu.

8. Kryterium oceny oferty 100% cena. Wybrana zostanie oferta spełniająca wszystkie wymogi niniejszego zapytania ofertowego z najniższą ceną  brutto.

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań Wykonawca stwierdzi uszkodzenia/awarie lub inne niezgodności, co będzie odnotowane w dostarczonych protokołach, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowej oferty/kosztorysu na usunięcie wspomnianych uszkodzeń/awarii lub innych niezgodności. Dostarczona oferta/kosztorys na wykonanie dodatkowych prac (usunięcie awarii/uszkodzeń) będzie wymagała osobnego, pisemnego zlecenia wystawionego przez SPZOZ w Lublińcu.

10. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie.

11. Pytania do niniejszego ogłoszenia można przesłać wyłącznie na adres e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl w terminie do 13-06-2017r. do godz. 12:00.

12. Poniżej wykaz aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych w zakresie przedmiotowej usługi:

………………… dnia………………

….............................................

Nazwa i adres Wykonawcy

NIP ….........................................................REGON ….................................................

tel/fax…………………………………….e-mail……………………………………..

OFERTA

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

„Jednorazową usługę wykonania przeglądu okresowego oświetlenia ewakuacyjnego

w budynku szpitala SPZOZ w Lublińcu  przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu”

Ja ………………………………………………………………(podać imię i nazwisko)

w imieniu ……………………………………………………….(podać nazwę Wykonawcy)

składamy niniejszą ofertę:

- Oferujemy wykonanie przedmiotowej usługi, zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego za cenę: ……………………………. zł brutto.

(słownie: ……………………………………………………………………………………….brutto).

- W  przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które będą realizowały przedmiot zamówienia i dołączamy kopię ważnych uprawnień do realizacji usługi, tj.

2.1 Pan /Pani ….............................................................. - w załączeniu kopia uprawnień,

2.2 Pan/Pani ….............................................................. - w załączeniu kopia uprawnień,

- W  przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej oświadczamy, że usługa będzie realizowana przy pomocy (podać nazwę, typ i nr  urządzenia pomiarowego):

3.1 ……………………………………………………….........- w załączeniu kopia ważnego certyfikatu oraz świadectwa wzorcowania,

3.2 …………………………………………………………….- w załączeniu kopia ważnego certyfikatu oraz świadectwa wzorcowania,

- W sprawach formalnych do oferty: Pan/Pani……………………………………………………. Tel………………………………………  e-mail: ……………………………….............

…........................................................

data i podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej do składania ofert)