Załącznik nr 1 do SIWZ

Uwagi i wymogi Zamawiającego dot. wszystkich części zamówienia:

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. wraz z Rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie, wyroby medyczne winny być zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  i Produktów Biobójczych – wymagane złożenie odpowiedniego oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Wszystkie proponowane wyroby medyczne winny posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności CE.

- Części zamówienia (pakiety) stanowią niepodzielną całość.

- Podana ilość oznaczeń nie zawiera kontroli i kalibracji. W przypadku nie doszacowania ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, akcesoriów zużywalnych, płynów i innych odczynników dodatkowych koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca.

- Do wyceny wartości brutto za dzierżawę analizatorów należy przyjąć okres 13-u miesięcy.

- Wykonawca będzie dostarczał odczynniki/testy/krążki do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego znajdującego się w budynku szpitala (przyziemie) przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu.

- Przy pierwszej dostawie odczynników/testów/krążków Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne karty charakterystyki substancji  niebezpiecznych w formie papierowej lub na płycie CD.

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………………………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Dzierżawa dwóch aparatów tj. aparatu nr 1 do oznaczeń mikrobiologicznych i aparatu nr 2 do posiewów krwi i płynów ustrojowych.

###### Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dzierżawa dwóch aparatów tj. aparatu nr 1 do oznaczeń mikrobiologicznych i aparatu nr 2 do posiewów krwi i płynów ustrojowych.

2. Zakup wraz z dostawą podłóż, testów, oznaczeń, płytek do aparatów z pkt. 1.

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................

Aparat nr 1: Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Aparat nr 2: Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ………………………….

Rok produkcji ………………………………….

Wartość brutto oferowanego analizatora: …………………..

Aparat nr 1:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu nie starszy niż 2010 r. |  |
| 2 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w systemie do 15 |  |
| 3 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, zestawu komputerowego z monitorem , drukarką oraz UPS-em. |  |
| 4 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o pacjentach, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację |  |
| 5 | Czytnik kodów kreskowych |  |
| 6 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej |  |
| 7 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego. |  |
| 8 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnienie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) w obrębie aparatu. |  |
| 9 | Oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu na oddzielnych testach. |  |
| 10 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane |  |
| 11 | Po napełnieniu testy szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym. |  |
| 12 | Testy automatycznie zamykane w systemie, bez udziału użytkownika. |  |
| 13 | Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy. |  |
| 14 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowi zawierające max 100 dołków. |  |
| 15 | Testy antybiogramowi umożliwiające oznaczenie lekowrażliwości dla następujących antybiotyków: doripenem, tigecyklina, ertapenem, daptomycyna. |  |
| 16 | Identyfikacja następujących drobnoustrojów (ponad 400 gatunków drobnoustrojów): - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram- dodatnie - Neisseria, Haemophilus - bakterie beztlenowe i Corynebacterium - grzyby drożdżopodobne |  |
| 17 | Oznaczenia lekowrażliwości: - bakterie Gram-ujemne - bakterie Gram-dodatnie - grzyby drożdżopodobne |  |
| 18 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6-8h |  |
| 19 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6-8h |  |
| 20 | Identyfikacja mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ELAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, KPC, AmpC, MBL potwierdzona wydrukiem z aparatu |  |
| 21 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji |  |
| 22 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |
| 23 | Brak dodawania jakichkolwiek odczynników wymaganych do wywołania reakcji biochemicznej. |  |
| 24 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) |  |
| 25 | Interpretacja wyników lekowrażliwości w oparciu o wytyczne CLSI oraz EUCAST. |  |
| 26 | Graficzna wersja oprogramowania pracująca w systemie Windows |  |
| 27 | Zaawansowany System Exportowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. |  |
| 28 | Interpretacja wyników przez system eksportowy z podaniem wskaźników terapeutycznych. |  |
| 29 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu. |  |
| 30 | Testy definiowane przez użytkownika wprowadzane do systemu. |  |
| 31 | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz ze sprzętem. |  |
| 32 | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawaijacego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 33 | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 34 | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 35 | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 36 | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 37 | Bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

Odczynniki do aparatu nr 1:

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż, testów, oznaczeń, płytek | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za opakowanie | Cena jedn. Brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bulion tryptozowo – sojowy | 520 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Columbia agar + 5% krew barania | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Columbia CNA agar + 5% krew barania | 520 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | MacConkey agar z fioletem krystalicznym | 640 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Agar do wzrostu Enterokoków | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Mueller Hinton Agar | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Streptococcus agalactiae | 260 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże chromogenne do identyfikacji MRSA | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże chromogenne do identyfikacji ESBL | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Agar czekoladowy do hodowli Haemophilus spp. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida spp. ( minimum 3 gatunki ) | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Podłoże Chapmana | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Podłoże chromogenne do identyfikacji : Escherichia coli, Enterococcus spp., Proteus spp., KESC | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Podłoże chromogenne do identyfikacji karbapenemaz | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Podłoże chromogenne dla Clostridium difficile | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Mueller Hinton + 5% krew końska +NAD | 520 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Wsad zapewniający atmosferę beztlenową | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Testy CARBA NP | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Plazma królicza ( 8x0,5 ml / 1op ) | 136 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Test na optochinę ( 2x30 krążków / 1 op. ) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Szybki test kasetkowy do wykrywania rota – i adenowirusów | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram ujemnych | 340 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Testy do automatycznej identyfikacji tlenowych bakterii Gram dodatnich | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Testy do automatycznej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Testy do automatycznej identyfikacji bakterii o dużych wymaganiach odżywczych ( np. Neisseria spp.,Haemophilus spp ) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Testy do automatycznej identyfikacji beztlenowców | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram ujemnych met. automat. | 1180 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Testy do określania lekowrażliwości tlenowych bakterii Gram dodatnich met. automat. | 940 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Testy do określania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych met. automat. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Części zużywalne niezbędne do wykonania testów w punktach 22-29 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| … | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Etesty: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pasek z gradientem stężeń dla Imipenemu 10 µg | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pasek z gradientem stężeń dla Kolistyny | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pasek z gradientem stężeń dla Vankomycyny | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pasek z gradientem stężeń dla Cefuroksymu | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dzierżawa aparatu | 13 m-cy |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Aparat nr 2:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie spełnienia parametrów wymaganych (Wykonawca wpisuje słowa TAK/NIE ) |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji aparatu nie starszy niż 2012 r. |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie butelek. |  |
|  | Stałe monitorowanie każdej celi. |  |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy informujący o wyniku dodatnim. |  |
|  | Automatyczna kontrola jakości. |  |
|  | Oprogramowanie graficzne ułatwiające obsługę aparatu. |  |
|  | Możliwość do wykonywania 3000 posiewów rocznie. |  |
| 8. | Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu medycznego - dostarczyć wraz ze sprzętem. |  |
| 9. | Gwarancja analizatora wraz z wyposażeniem na czas trwania umowy leży po stronie Wydzierżawaijacego. Koszty przyjazdu serwisanta, wymiany uszkodzonych podzespołów, części zużywalnych pokrywa Wydzierżawiający. |  |
| 10. | Usunięcie usterki lub awarii w okresie do 24 godzin (w dni robocze). Czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu. W przypadku konieczności wykonania 3 krotnej naprawy tego samego podzespołu Wykonawca dostarczy nowe urządzenie o takich samych parametrach. |  |
| 11. | Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów zastępczych w okresie do 24 godzin w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin. |  |
| 12. | Instrukcja obsługi w j. polskim, dostarczyć wraz z aparatem. |  |
| 13. | Bezpłatne szkolenie personelu na żądanie Zamawiającego. |  |
| 14. | Bezpłatne przeglądy serwisowe urządzenia wg wskazań producenta analizatora, w okresie umowy dzierżawy. |  |

Odczynniki do aparatu nr 2:

|  | ASORTYMENT | Liczba podłóż | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. Netto za opakowanie | Cena jedn. Brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach tlenowych | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podłoża do hodowli bakterii w warunkach bez tlenowych | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Podłoża pediatryczne z neutralizatorem antybiotyków | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa aparatu | 13 m-cy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem: |  |  |

Zgodnie z kryterium oceny ofert: 1.Oferujemy termin płatności dostarczanych faktur ……………. (30 lub 60 dni, jeżeli miejsce zostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 30 dni). 2.Oferujemy termin dostawy odczynników/testów/krążków …..……….. (4 lub 5 dni robocze , jeżeli miejsce pozostanie puste przyjmuje się zaoferowanie 5 dni roboczych). Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 3.W przypadku wybrania naszej oferty podajemy imiona, nazwiska oraz stanowiska osób, które należy wpisać do umowy, jako reprezentantów: .............................................................................. ………………………………………………….. 4.W przypadku wybrania naszej oferty, zamówienia na odczynniki, testy, krążki można składać na: Adres e-mail: …………………………….……………………………………………….. lub Nr fax ……………….……..…………. 5.W sprawach formalnych do oferty: tel………………………………………… adres e-mail…………………………………………………………………….. 6.Należę do: małych / średnich / dużych przedsiębiorstw.* *niepotrzebne skreślić

Potwierdzam spełnienie powyższych warunków.

………………………..

data i podpis upoważnionego przedstawiciela